|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Ramna. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 06 Instalatia sanitara. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anexa explicitare norme. |  |
|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
|  | RPSC29B1 Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv .pe vas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.060 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSC29B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | RPSXC03A Diverse lucrari de instalatii: demontare cada baie cada dus cada copii cada picioare cu toate armaturile recuperate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 3.850 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSXC03A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | RPSC23B1 Demont.lav.faianta doua rob.sau bat.stativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.680 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSC23B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | RPSD15B1 Demontare baterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.570 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSD15B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | RPSA14A1 Demontare tevi otel zinc obiec sanit 3/8-1 toli* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.250 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSA14A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | RPSB22C1 Demontare tevi pvc tip U 125-160 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.100 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSB22C1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | RPSB60A1 Demontare sifon pardos simplu 50 MM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.550 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPSB60A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | SA01B1 Teava otel sudata longit. pentru instalatie zincata cu filet+mufa montare la constr. ind. in legaturi D= 1/2toli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11418 | Teava din otel zincata pentru instal | Lista | m | 1.010 |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 1 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 3305865 | Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 3 | 4113764 | Reductie fonta maleabila N4 S 477 15X 8 zn F2 | Mat | buc | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 4 | 4115396 | Teu fonta mal B1 S476 DN= 15 1/2 zn | Mat | buc | 0.210 |  |  |  |  |
|  | 5 | 4117899 | Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2 zn | Mat | buc | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 6 | 4120389 | Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd zn | Mat | buc | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 7 | 4123109 | Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 15 1/2 zn | Mat | buc | 0.110 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6100797 | Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | Mat | kg | 0.017 |  |  |  |  |
|  | 9 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.008 |  |  |  |  |
|  | 10 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.366 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SA01B1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare teava PPR D=20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SF01A1 Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.106 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SF01A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | SF04A1 Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.043 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SF04A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | SD13A1 Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11411 | Robinet pentru instal sanitare | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4202474 | Robinet trec. fonta 1/2&quot; a vent+mufa PN10 S6480 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6100797 | Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | Mat | kg | 0.024 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.012 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.112 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SD13A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SD12A1 Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11411 | Robinet pentru instal sanitare | Lista | - | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6100797 | Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | Mat | kg | 0.012 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.070 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7346207 | Stearina | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 2 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.180 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SD12A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare robinet sferic portfurtun 1/2''-3 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare robinet coltar cormat 1/2 x 1/2 apa lavoar-6 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare racord flexibil 1/2''F-1/2''M L=60 cm -9 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SA43C1 Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare,cond.avind D= 1/2 tol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 0.310 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 3 | 4204068 | Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2&quot; | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7308308 | Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M | Mat | mp | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.155 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SA43C1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC07E1 Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11402 | Lavoare din portelan sanitar fonta | Lista | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2442252 | Lavoar portelan F spatar L 2-600MM alb C2 S 1540 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 11404 | Piedestale din portelan sanitar | Lista | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 2453825 | Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 5 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.061 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC07E1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SD06A1 Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11413 | Baterii amestec pentru instal sanit | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4201316 | Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42L07470 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3336395 | Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671 | Mat | kg | 1.200 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 3 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 4501129 | Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.) | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.080 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.240 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7346207 | Stearina | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 7 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.006 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SD06A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC19B1 Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11405 | Sifon sanitar din plumb si alama | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4202785 | Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 S 9611 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3336606 | Teava plumb marca pb3 scurgere 35X 2,5 S 671 | Mat | kg | 0.810 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.036 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6101349 | Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6108945 | Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7346207 | Stearina | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 8 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.900 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC19B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC31A1 Ventil de scurgere tip... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11410 | Ventil scurgere pentru obiecte sanitare | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4203349 | Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3666879 | Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 3 | 4201092 | Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6621703 | Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 5 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.137 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC31A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .400x500mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.240 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2506694 | Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042 | Mat | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 4201107 | Surub fixare (buton) pentru oglinda | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.608 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC26A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC25A1 Etajera din portelan sanitar tip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11407 | Etajera portelan sanitar sau semicristal | Lista | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 4 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 2451849 | Etajera portelan tip E2.60 alb C.1 ni 567 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 5837161 | Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 6 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.317 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC25A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC13B1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11406 | Vas pentru closet din portelan sanitar | Lista | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2442757 | Vas closet col2-a portelan alb C. 1 S 2066 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100024 | Ciment portland P 40 saci S 388 | Mat | kg | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.009 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5837161 | Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.014 |  |  |  |  |
|  | 7 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6621844 | Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 9 | 6700303 | Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 | Mat | m | 0.500 |  |  |  |  |
|  | 10 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.016 |  |  |  |  |
|  | 11 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.260 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC13B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC16C2 Rezervor pentru spalare vas wc,din mase plastice, Montare la inaltime,cu dibluri metalice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.250 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3336383 | Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671 | Mat | kg | 0.500 |  |  |  |  |
|  | 3 | 3666879 | Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 4 | 4201937 | Robinet rezerv. wc am colt 3/8&quot; semiinaltime 3 S2377 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 4201949 | Robinet rezerv. wc alama 3/8&quot; inaltime S2377 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 6 | 4203296 | Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 7 | 4203894 | Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 8 | 5840405 | Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 9 | 8005893468 | Bolt de impuscat M6 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 10 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.036 |  |  |  |  |
|  | 11 | 6101349 | Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 12 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.011 |  |  |  |  |
|  | 13 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 14 | 6621703 | Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 15 | 6700248 | Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2 | Mat | m | 2.000 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 5 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 16 | 6720298 | Rezervor wc din mase termoplastice cu toate piesele | Mat | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 17 | 7308499 | Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 18 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 19 | 7346207 | Stearina | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 20 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.880 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC16C2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC18A5 Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3666879 | Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5820259 | Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5840766 | Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6621337 | Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6621650 | Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6719598 | Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 7 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.174 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC18A5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC30A1 Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2453768 | Port - hirtie portelan ha-1 alb C.1 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 5836935 | Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.254 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC30A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB17E1 Coturi pvc-U,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind D=110 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11432 | Cot din pvc pentru canal. | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6712261 | Cot pvc-U 87 GR dn 110 cod kab110X87 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.850 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.075 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.024 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.035 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.035 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.341 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB17E1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare cot alb PVC prelungit 110 mm-11 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 6 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SA17B1 Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 32 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.008 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6700975 | Teava din P.v.C.rigid tip M 32X 1,8 stas 6675/2 | Mat | m | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6712497 | Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 tip G s7175 | Mat | buc | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 7 | 6713594 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 S 7176 | Mat | buc | 0.150 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6714445 | Reductie pvc G tip B 32- 25 stas 7178 | Mat | buc | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 9 | 6714847 | Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 stas 7174 | Mat | buc | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 10 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 11 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 12 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.242 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SA17B1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare tub polipropilena cu o mufa Dn32 x 1000-36 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SA17C1 Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 40 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.450 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.009 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6700987 | Tevi din P.v.C.rigid tip M 40X 2 stas 6675/2 | Mat | m | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6712514 | Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 40 tip G s7175 | Mat | buc | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 7 | 6713609 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 40 S 7176 | Mat | buc | 0.150 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6714457 | Reductie pvc G tip B 40- 32 stas 7178 | Mat | buc | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 9 | 6714859 | Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 40 stas 7174 | Mat | buc | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 10 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 11 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.008 |  |  |  |  |
|  | 12 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.261 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SA17C1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare tub polipropilena cu o mufa Dn40 x 1000-8 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 7 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SA17D1 Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.600 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6700999 | Tevi din P.v.C.rigid tip M 50X 2,4 stas 6675/2 | Mat | m | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6712538 | Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G s7175 | Mat | buc | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 7 | 6713611 | Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 S 7176 | Mat | buc | 0.150 |  |  |  |  |
|  | 8 | 6714471 | Reductie pvc G tip B 50- 40 stas 7178 | Mat | buc | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 9 | 6714861 | Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 stas 7174 | Mat | buc | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 10 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.025 |  |  |  |  |
|  | 11 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.009 |  |  |  |  |
|  | 12 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.279 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SA17D1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare tub polipropilena cu o mufa Dn50 x 1000-28 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SA17H1 Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 1.200 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.009 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6700456 | Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2 | Mat | m | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.013 |  |  |  |  |
|  | 8 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.341 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SA17H1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare teava PVC-KG 110x3,0x1000 - 40 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | SB17A1 Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 32 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11432 | Cot din pvc pentru canal. | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 8 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 6712227 | Cot pvc tip U la 45 grade DN 32 nii 2167 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.004 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.008 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.230 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB17A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB17C1 Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 50 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11432 | Cot din pvc pentru canal. | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6712318 | Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 50 nii 2167 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.550 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.025 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.012 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.248 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB17C1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB17E1 Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11432 | Cot din pvc pentru canal. | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6712259 | Cot pvc-U 45 GR dn 110 cod kab110X45 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.850 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.075 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.024 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.035 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.035 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.341 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB17E1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB19A1 Ramificatii simple pvc-U pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D= 50 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11433 | Fiting pvc | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6712813 | Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.006 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 0.750 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 9 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.013 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.025 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.366 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB19A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB19C1 Ramificatii simple pvc-U pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D=110 M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11433 | Fiting pvc | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6712849 | Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110- 50 nii 2167 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.150 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.032 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.065 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.515 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB19C1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB19C1 Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11433 | Fiting pvc | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6712863 | Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110-110 nii 2167 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3803142 | Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | Mat | kg | 0.007 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | Mat | buc | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6110467 | Codez 100 adeziv nii 4721-76 | Mat | kg | 0.150 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200585 | Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | Mat | kg | 0.032 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7309326 | Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7317232 | Dicloretan cs. 17/73 | Mat | kg | 0.065 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7324699 | Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 9 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.515 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB19C1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB27A# Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11528 | Material div (sorb,hidrant,colect distr,usc maini,filtre,etc) | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6311544 | Caciula ventilatie tabla D = 100 MM | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3700053 | Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N | Mat | kg | 0.165 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5884803 | Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797 | Mat | kg | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.348 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 10 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL SB27A# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | IA22A1 Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 160L -asimilat montaj boiler cu serpentina capacitate 80 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4122260 | Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5903130 | Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5 | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5904512 | Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | Mat | mc | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6103294 | Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6622159 | Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | Mat | kg | 0.340 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7308164 | Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | Mat | kg | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7322940 | Fuior cinepa | Mat | kg | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 8 | 17150 | Instalator incalzire + gaze | Man | ora | 3.054 |  |  |  |  |
|  | 9 | 7602 | Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta | Utj | ora | 0.020 |  |  |  |  |
|  | TOTAL IA22A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SB44B1 Sifon de pardoseala din fonta emailata avind D= 50MM,simplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | Mat | kg | 0.110 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2200525 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | Mat | mc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2600294 | Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | Mat | kg | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 4 | 4202917 | Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690 | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6202820 | Apa potabila | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7307055 | Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 7 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 0.515 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SB44B1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SC01C01> Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11410 | Ventil scurgere pentru obiecte sanitare | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4203183 | Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 11541 | Cazi pentru dus | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 2.1 | 2308541 | Cada pentru dus din ceramica | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 3.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.850 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SC01C01> |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | SD02B# Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti din beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11413 | Baterii amestec pentru instal sanit | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4201437 | Baterie mono+fil cada+dus leader mix alba cod 42L07300 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 11 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 3 | 17160 | Instalator sanitar | Man | ora | 1.050 |  |  |  |  |
|  | TOTAL SD02B# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "06" - Anexa explicitare norme; Pagina 12 din; 12. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |