|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Maureni. Obiectul:; 01 Reparatii curente. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile | kg | 19.920 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 2 | 100014326 - Usa metalica apartament | buc | 2.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 3 | 2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM | kg | 0.400 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 4 | 20010329 - Cutie pentru cleme avand dimensiunile de 190 X 140X70 MM | buc | 2.000 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 5 | 20019322 - Diferenta pret material | lei | 22,700.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 6 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 12.200 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 7 | 2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 56.430 |  |  |  |  | 0.060 |  |  |
|  | 8 | 2100397 - Ciment II B 32,5(M 30) vrac | kg | 1,785.600 |  |  |  |  | 1.790 |  |  |
|  | 9 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 1,119.319 |  |  |  |  | 1.130 |  |  |
|  | 10 | 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | kg | 32.504 |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 11 | 2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0.380 |  |  |  |  | 0.530 |  |  |
|  | 12 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 1,022.796 |  |  |  |  | 1.030 |  |  |
|  | 13 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 3.408 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 14 | 2101122 - Mortar termoizolant baumit 50 | kg | 2.988 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 15 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 4.228 |  |  |  |  | 5.710 |  |  |
|  | 16 | 2200525 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0.113 |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
|  | 17 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 6.120 |  |  |  |  | 8.260 |  |  |
|  | 18 | 2205513 - Bentonita macinata | kg | 0.400 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 19 | 2308541 - Cada pentru dus din ceramica | buc | 1.000 |  |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 20 | 2400256 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-ga | mp | 44.415 |  |  |  |  | 0.710 |  |  |
|  | 21 | 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939 | mp | 26.986 |  |  |  |  | 1.120 |  |  |
|  | 22 | 2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X 8 C1 S5939 | m | 45.288 |  |  |  |  | 0.140 |  |  |
|  | 23 | 2442252 - Lavoar portelan F spatar L 2-600MM alb C2 S 1540 | buc | 2.020 |  |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 1 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24 | 2442757 - Vas closet col2-a portelan alb C. 1 S 2066 | buc | 2.020 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 25 | 2451849 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.1 ni 567 | buc | 2.020 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 26 | 2453768 - Port - hirtie portelan ha-1 alb C.1 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 27 | 2453825 - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705 | buc | 2.020 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 28 | 2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042 | buc | 2.020 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 29 | 2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064 | kg | 16.704 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 30 | 2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | kg | 0.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 31 | 2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138 | mp | 3.550 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 32 | 2605359 - Cochilie polist.izol.cond.stas 11146 t 1059 spe 40-18 | mp | 12.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 33 | 2605804 - Vata minerala fara liant vrac tip P 60 Kg/mc | kg | 0.312 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 34 | 2605828 - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc | kg | 1.562 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 35 | 2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri | tona | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 36 | 2913407 - Grinda stejar GR=120MM lat=120MM lung=1,80M s 8689 | mc | 0.030 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 37 | 2914217 - Scindura fag.lungi abur.cl.C.GR = 25MM L = 1,8-4M lt = 6 st 8689 | mc | 0.028 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 38 | 2918639 - Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a | mc | 0.130 |  |  |  | 0.100 |  |  |
|  | 39 | 2918706 - Dulap.fag.scurt.abur.cl.a.GR=50MM L=1-1,7M lt=8CM | mc | 0.013 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 40 | 2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986 | mc | 0.019 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 41 | 2928430 - Foaie usi sablon din pal | mp | 0.142 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 42 | 2930883 - Usa int ras.1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 984 = S2,057 | mp | 14.200 |  |  |  | 0.230 |  |  |
|  | 43 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 193.200 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 44 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 10.896 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 45 | 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1 | mp | 82.212 |  |  |  | 1.450 |  |  |
|  | 46 | 3108475 - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2 | m | 16.000 |  |  |  | 0.110 |  |  |
|  | 47 | 3304964 - Teava pentru instalatii.neagra nefil.G - 25(1 ) OL 32 1 S 7656 | m | 0.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 48 | 3305865 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656 | m | 30.300 |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 49 | 3336383 - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671 | kg | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 50 | 3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671 | kg | 2.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 51 | 3336606 - Teava plumb marca pb3 scurgere 35X 2,5 S 671 | kg | 1.620 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 2 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 52 | 3435828 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6 | kg | 3.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 53 | 3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre | ml | 10.100 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 54 | 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | kg | 3.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 55 | 3642732 - Tabla zincata S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N cal.1 | kg | 0.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 56 | 3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | kg | 0.320 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 57 | 3700053 - Banda din otel lam.cald S908 2 X 20 OL 37-1N | kg | 0.495 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 3700285 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 20 OL 37-1N | kg | 0.360 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 59 | 3701411 - Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N | kg | 26.000 |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 60 | 3702246 - Banda otel 4X25 | kg | 45.400 |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 61 | 3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | kg | 3.040 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 62 | 3805322 - Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 S 889 | kg | 0.552 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 63 | 4113764 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 15X 8 zn F2 | buc | 1.800 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 64 | 4115396 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 15 1/2 zn | buc | 6.300 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 65 | 4117899 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2 zn | buc | 9.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 66 | 4120389 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd zn | buc | 0.900 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 67 | 4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn | buc | 8.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 68 | 4123109 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 15 1/2 zn | buc | 3.300 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 69 | 4123497 - Dop zincat fe dn 1/4 cod 45029000 | buc | 11.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 70 | 4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 71 | 4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda | buc | 8.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 72 | 4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42L07470 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 73 | 4201437 - Baterie mono+fil cada+dus leader mix alba cod 42L07300 | buc | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 74 | 4201810 - Robinet sertar pana 1 1/4 PN10 mufa ni524 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 75 | 4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 76 | 4201949 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" inaltime S2377 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 77 | 4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480 | buc | 3.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 78 | 4202721 - Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403 | buc | 11.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 79 | 4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc | buc | 11.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 3 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 80 | 4202785 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 S 9611 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 81 | 4202917 - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 82 | 4203183 - Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410 | buc | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 83 | 4203296 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 84 | 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 85 | 4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 86 | 4204068 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2" | buc | 30.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 87 | 4204070 - Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 | buc | 70.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 88 | 4500014 - Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4O310418 | buc | 11.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 89 | 4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.) | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 90 | 4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778 | m | 326.400 |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 91 | 4828450 - Conductor afy 1X 6 S 6865 | m | 0.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 92 | 500001219 - Vopsea lavabila pentru interior | kg | 107.900 |  |  |  | 0.110 |  |  |
|  | 93 | 500001220 - Amorsa tencuiala decorativa | kg | 7.632 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 94 | 500001222 - Grund vopsea | kg | 26.712 |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 95 | 500001226 - Tencuiala decorativa structurata gran. 1,5mm (2,4kg/mp) | kg | 349.800 |  |  |  | 0.350 |  |  |
|  | 96 | 500002498 - Parchet laminat | mp | 73.710 |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 97 | 500002499 - Pervaz | ml | 73.008 |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 98 | 500002500 - Folie cu bule de aer polimerica | mp | 73.710 |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 99 | 500002501 - Adeziv special pentru fixat parchet laminat | kg | 14.040 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 100 | 500002502 - Cleme fixare pervaz | buc | 210.600 |  |  |  | 0.210 |  |  |
|  | 101 | 500002503 - Bariera contra vaporilor | mp | 73.710 |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 102 | 500006639 - Aerisitoare | buc | 11.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 103 | 5100350 - Lampa incandescenta bal.clara E27 OL 240 V 60W s6115 -asimilat plafoniere etanse 2xE27 2x60W IP54 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 104 | 5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.060 |  |  |
|  | 105 | 5709078 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000 | buc | 7.000 |  |  |  | 0.100 |  |  |
|  | 106 | 5817850 - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 8.8 S 6220 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 107 | 5820089 - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 60 GR. 4.8 S 920 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 108 | 5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 6.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 4 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 109 | 5824073 - Surub cap bombat git patrat M 6X 40 GR. 4.8 S 925 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 110 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 40.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 111 | 5836753 - Surub cu cap inecat crestat L 3 X 30 F1 S 1452 | buc | 15.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 112 | 5836911 - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452 | buc | 161.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 113 | 5836935 - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 114 | 5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | buc | 12.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 115 | 5838326 - Surub pentru lemn D 4X35 MM | buc | 8.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 116 | 5838383 - Surub pentru lemn, D 5 X 55 MM | buc | 25.000 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 117 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 6.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 118 | 5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | buc | 6.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 119 | 5841007 - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 120 | 5843067 - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 121 | 5881289 - Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 S 1388 | buc | 8.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 122 | 5884803 - Nit cu cap semirotund 4 X 9 OL 34 S 797 | kg | 0.016 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 123 | 5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111 | kg | 1.215 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 124 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 0.736 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 125 | 5900358 - Electrod sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM | kg | 0.800 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 126 | 5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | kg | 0.800 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 127 | 5901338 - Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 3,25 | kg | 0.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 128 | 5903105 - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | kg | 6.265 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 129 | 5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5 | kg | 0.160 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 130 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 0.260 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 131 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 0.499 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 132 | 600000354 - Corp de iluminat cu led Ambiflux Arena 12_W 230VAC, 28W, 3300lm, 4000K, 230x200x70 (Lxlxh) cu optica 58 grade, cu fixare de tip U/bracket | buc | 9.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 133 | 6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 108.980 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 134 | 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | buc | 0.600 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 135 | 6100010 - Miniu de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79 | kg | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 5 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 136 | 6100175 - Grund slefuire rapida incolor G.002-4 ntr 4607-70 | kg | 0.018 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 137 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 0.654 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 138 | 6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | kg | 0.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 139 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 1.262 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 140 | 6104171 - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66 | kg | 0.160 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 141 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | kg | 0.030 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 142 | 6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | kg | 0.557 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 143 | 6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 4.130 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 144 | 6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf | kg | 0.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 145 | 6200535 - Benzina de extractie tip 80/120 S 45 | l | 0.160 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 146 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 2.928 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 147 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 11.177 |  |  |  | 11.180 |  |  |
|  | 148 | 6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0.254 |  |  |  | 0.250 |  |  |
|  | 149 | 6202820 - Apa potabila | mc | 0.110 |  |  |  | 0.110 |  |  |
|  | 150 | 6310926 - Balama aplicate aripi plane 70X50 MM | pereche | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 151 | 6311544 - Caciula ventilatie tabla D = 100 MM | buc | 3.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 152 | 6313306 - Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 153 | 6313356 - Diblu cu expandare marimea 10 | buc | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 154 | 6432994 - Panou el.spat.aplica aminopl E27 60W aa+D b 11324 barem -asimilat aplica exterioara E27 2x60W | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 155 | 6601820 - Garnitura cauciuc cu inser.tip1 21-40%pinza fls.2-3 toli | kg | 45.000 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 156 | 6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 157 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | m | 0.500 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 158 | 6621557 - Adeband de 50mm latime ni 4065-74 | mp | 4.116 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 159 | 6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM | kg | 0.010 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 160 | 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | kg | 0.024 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 161 | 6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498 | kg | 0.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 162 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | kg | 1.360 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 163 | 6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2 | m | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 6 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 164 | 6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 | m | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 165 | 6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2 | m | 40.800 |  |  |  | 0.110 |  |  |
|  | 166 | 6700975 - Teava din P.v.C.rigid tip M 32X 1,8 stas 6675/2 | m | 36.720 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 167 | 6700987 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 40X 2 stas 6675/2 | m | 8.160 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 168 | 6700999 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 50X 2,4 stas 6675/2 | m | 28.560 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 169 | 6704103 - Tub flexibil plastirol D 19 x 15 ni 3990 -asimilat tub protectie HFXP 20mm | m | 320.000 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 170 | 6712227 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 32 nii 2167 | buc | 6.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 171 | 6712259 - Cot pvc-U 45 GR dn 110 cod kab110X45 | buc | 6.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 172 | 6712261 - Cot pvc-U 87 GR dn 110 cod kab110X87 | buc | 10.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 173 | 6712318 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 50 nii 2167 | buc | 6.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 174 | 6712497 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 tip G s7175 | buc | 1.800 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 175 | 6712514 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 40 tip G s7175 | buc | 0.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 176 | 6712538 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G s7175 | buc | 1.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 177 | 6712813 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 178 | 6712849 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110- 50 nii 2167 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 179 | 6712863 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110-110 nii 2167 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 180 | 6713594 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 S 7176 | buc | 5.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 181 | 6713609 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 40 S 7176 | buc | 1.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 182 | 6713611 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 S 7176 | buc | 4.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 183 | 6714445 - Reductie pvc G tip B 32- 25 stas 7178 | buc | 1.080 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 184 | 6714457 - Reductie pvc G tip B 40- 32 stas 7178 | buc | 0.240 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 185 | 6714471 - Reductie pvc G tip B 50- 40 stas 7178 | buc | 0.840 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 186 | 6714847 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 stas 7174 | buc | 2.160 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 187 | 6714859 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 40 stas 7174 | buc | 0.480 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 188 | 6714861 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 stas 7174 | buc | 1.680 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 189 | 6719277 - Diblu din pvc D6 cu holsurub | buc | 8.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 190 | 6719279 - Diblu din material plastic D10X55 MM | buc | 25.000 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 191 | 6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 7 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 192 | 6720298 - Rezervor wc din mase termoplastice cu toate piesele | buc | 2.020 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 193 | 6720779 - Pervazuri profilate din pvc | m | 10.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 194 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 0.160 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 195 | 7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | kg | 0.080 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 196 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 0.516 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 197 | 7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M | mp | 0.150 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 198 | 7308310 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m | kg | 0.350 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 199 | 7308475 - Carton triplex 70x100/355 | kg | 0.003 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 200 | 7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 201 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 3.492 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 202 | 7309860 - Colier metalic cu strngere cu surub tip 14/19 | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 203 | 7312440 - Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. | buc | 2.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 204 | 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 | kg | 2.402 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 205 | 7319010 - Doza de ramificatie D 21/4 | buc | 20.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 206 | 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza | buc | 33.000 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 207 | 7322837 - Freza rotativa cu cap widia | buc | 3.710 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 208 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 1.075 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 209 | 7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | kg | 1.440 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 210 | 7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp | buc | 8.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 211 | 7335349 - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie | ora | 0.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 212 | 7343982 - Rumegus din lemn | kg | 1.310 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 213 | 7344824 - Burghiu pentru metal D7 MM | buc | 0.240 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 214 | 7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM | buc | 1.040 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 215 | 7344831 - Burghiu cu cap widia D14 MM | buc | 0.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 216 | 7345136 - Silicat de sodiu solutie tip. sd stas 2902-67 | kg | 0.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 217 | 7345564 - Snur din azbest 22 MM | kg | 0.500 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 218 | 7346207 - Stearina | kg | 0.110 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 219 | 7348578 - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl | buc | 1.000 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 220 | 7358286 - Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | dmp | 180.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 221 | 7801035 - Material marunt | % |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 222 | 7819201 - Material marunt | % |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 8 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 223 | 8005536236 - Priza monobloc st dubla simb 158 250V 10a ni3185 -asimilat priza dubla modulara 16A/230V cu cadru rama si suport | BUCATA | 22.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 224 | 8005893468 - Bolt de impuscat M6 | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 225 | 8006100338 - Solutie de etansare | KG | 0.264 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 226 | 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C | MP | 8.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  | Greutate | 36.34 |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular C6; Pagina 9 din; 9. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |