|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Maureni. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 02 Reparatii anvelopa vitrata. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .; mp; 32.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCT34A1 - Demontarea usilor si a ferestrelor metalice .; kg; 60.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; VC23A# - Usa metalica, etansa la aer si stropi, cu sau fara fereastra de control, cu inchidere prin balamale si manere speciale, inclusif garniturile de cauciuc pentru tratarea aerului (umidificare, amestec, filtru, baterii, ventilator etc.); kg; 60.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; 100014326 - Usa metalica apartament; buc; 2.000.. 4; CK01A1 - Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp. -asimilat ferestre PVC; mp; 8.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C; MP; 8.100.. 5; CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre; ml; 10.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; 6720779 - Pervazuri profilate din pvc; m; 10.100.. 6; CK26B# - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre; ml; 10.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6.1; 6702 - Macara de fereastra 0,15tf; ora; 0.101.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 0.020. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $; tona; 0.020. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 0.020. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |