|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Maureni. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 04 Reparatii finisaje interioare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .; mp; 14.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M -asimilat usi PVC; mp; 14.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; 2930883 - Usa int ras.1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 984 = S2,057; mp; 14.200.. 3; RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade -asimilat curatare zugraveli interioare; mp; 332.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime; m; 130.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi; mp; 287.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane .; mp; 96.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante; mp; 332.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; CO17A1 - Chepeng la iesirile pe terase necirculabile cu D= 0,6x0,8 m din lemn de fag izolat cu material termoizolant; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; RPCK06C - Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc.; mp; 70.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; RPCT20C1 - Desfacerea pardoselilor din ciment placate cu placi de mozaic fara recuperarea materialelor; mp; 26.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; CG01D1 - Strat suport pt.pardoseli executate din mortar de ciment M100-T 3CM grosime -asimilat 5 cm grosime; mp; 96.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11.1; 2101122 - Mortar termoizolant baumit 50; kg; 2.988.. 12; CZ0209A1 - Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30, in instalatii centralizate, fara adaos de var;; mc; 4.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special; mp; 70.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; RPCK13B1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari; m; 80.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14.1; 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1; mp; 82.212.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu; mp; 26.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15.1; 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939; mp; 26.986.. 16; CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T; m; 44.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16.1; 2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X 8 C1 S5939; m; 45.288.. 17; CI06A1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2;; mp; 42.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17.1; 2400256 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-ga; mp; 44.415.. 18; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 32.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 32.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |