|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Maureni. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 03 Reparatii finisaje exterioare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pîna la 30 m înaltime inclusiv ;; mp; 162.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui; mp; 127.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 6.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km; tona; 6.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; CF06J1 - Tencuieli exterioare obisnuite cu spritul si grundul, executate mecanizat, iar stratul vizibil executat manual, driscuite din gros la calcan sau la interior la poduri, subsoluri etc. cu mortar de var-ciment marca M25-T in grosime de 2 CM; mp; 127.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCJ13A1 - Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime; m; 37.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; RPCJ72A1 - Pregatirea suprafetelor de tencuieli exterioare zugravite cu var în vederea vopsirii cu vinacet; mp; 127.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "03" - Formular F3; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 8; CF17A01* - Tencuiala decorativa - structurata aplicata manual pe suprafete de gips-carton, un strat amorsa , un strat grund vopsea si un strat tencuiala decorativa 1,5mm (2,4kg/mp); mp; 127.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 3.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 3.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "03" - Formular F3; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |