|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Maureni. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 06 Instalatia sanitara. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPSC29B1 - Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv .pe vas; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPSXC03A - Diverse lucrari de instalatii: demontare cada baie cada dus cada copii cada picioare cu toate armaturile recuperate; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; RPSC23B1 - Demont.lav.faianta doua rob.sau bat.stativa; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPSD15B1 - Demontare baterie; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPSA14A1 - Demontare tevi otel zinc obiec sanit 3/8-1 toli*; m; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPSB22C1 - Demontare tevi pvc tip U 125-160 MM; m; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; RPSB60A1 - Demontare sifon pardos simplu 50 MM*; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 1 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 8; SA01B1 - Teava otel sudata longit. pentru instalatie zincata cu filet+mufa montare la constr. ind. in legaturi D= 1/2toli; m; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8.1; 3305865 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656; m; 30.300.. 9; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare teava PPR D=20; lei; 150.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; SF01A1 - Efectuare proba de etas. la pres. a instalatie inter .de apa,la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi; m; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; SF04A1 - Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.; m; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli; buc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12.1; 4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480; buc; 3.000.. 13; SD12A1 - Robinet de reglaj,de colt,din alama nichelata,avand D=3/8 sau D=1/2 toli; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare robinet sferic portfurtun 1/2''-3 buc; lei; 300.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare robinet coltar cormat 1/2 x 1/2 apa lavoar-6 buc; lei; 300.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 2 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 16; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare racord flexibil 1/2''F-1/2''M L=60 cm -9 buc; lei; 360.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; SA43C1 - Bratara pt.fixarea cond.otel+pvc de alim.cu apa+gaze,mont.prin incastrare,cond.avind D= 1/2 tol; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18.1; 2442252 - Lavoar portelan F spatar L 2-600MM alb C2 S 1540; buc; 2.020.. 18.2; 2453825 - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705; buc; 2.020.. 19; SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19.1; 4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42L07470; buc; 2.000.. 20; SC19B1 - Sifon din fonta sau teava de alama pentru lavoar de portelan sanitar; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20.1; 4202785 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 S 9611; buc; 2.000.. 21; SC31A1 - Ventil de scurgere tip...; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21.1; 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610; buc; 2.000.. 22; SC26A1 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .400x500mm; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 3 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 23; SC25A1 - Etajera din portelan sanitar tip; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 23.1; 2451849 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.1 ni 567; buc; 2.020.. 24; SC13B1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior p tip . . .; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24.1; 2442757 - Vas closet col2-a portelan alb C. 1 S 2066; buc; 2.020.. 25; SC16C2 - Rezervor pentru spalare vas wc,din mase plastice, Montare la inaltime,cu dibluri metalice; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 26; SC18A5 - Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 27; SC30A1 - Suport pt.hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 28; SB17E1 - Coturi pvc-U,pt.canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avind D=110 MM; buc; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 28.1; 6712261 - Cot pvc-U 87 GR dn 110 cod kab110X87; buc; 10.000.. 29; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cot alb PVC prelungit 110 mm-11 buc; lei; 110.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 30; SA17B1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 32 mm; m; 36.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 4 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 31; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare tub polipropilena cu o mufa Dn32 x 1000-36 buc; lei; 360.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 32; SA17C1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 40 mm; m; 8.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 33; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare tub polipropilena cu o mufa Dn40 x 1000-8 buc; lei; 80.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 34; SA17D1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 50 mm; m; 28.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 35; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare tub polipropilena cu o mufa Dn50 x 1000-28 buc; lei; 280.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 36; SA17H1 - Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d=110 mm; m; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 37; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare teava PVC-KG 110x3,0x1000 - 40 m; lei; 400.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 38; SB17A1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin lipire la 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 32 MM; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 38.1; 6712227 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 32 nii 2167; buc; 6.000.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 5 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 39; SB17C1 - Coturi pvc-U,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand D= 50 MM; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 39.1; 6712318 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 50 nii 2167; buc; 6.000.. 40; SB17E1 - Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d=110 mm; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 40.1; 6712259 - Cot pvc-U 45 GR dn 110 cod kab110X45; buc; 6.000.. 41; SB19A1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D= 50 M; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 41.1; 6712813 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167; buc; 4.000.. 42; SB19C1 - Ramificatii simple pvc-U pt canaliz.cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si D=110 M; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 42.1; 6712849 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110- 50 nii 2167; buc; 4.000.. 43; SB19C1 - Ramificatii simple pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire la 45:67 1/2:87 1/2 grade si d=110 mm; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 43.1; 6712863 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110-110 nii 2167; buc; 4.000.. 44; SB27A# - Caciula ventil,tabla,montare pe coloane aeris din tuburi fonta sau gresie ceram antiac,D=50-150MM; buc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 44.1; 6311544 - Caciula ventilatie tabla D = 100 MM; buc; 3.000.. 45; IA22A1 - Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 160L -asimilat montaj boiler cu serpentina capacitate 80 litri; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 6 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 46; SB44B1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avind D= 50MM,simplu; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 47; SC01C01> - Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 47.1; 4203183 - Ventil sc pentru cada+pplin ies vert boira DN 11/2 cod M410; buc; 1.000.. 47.2; 2308541 - Cada pentru dus din ceramica; buc; 1.000.. 48; SD02B# - Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti din beton; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 48.1; 4201437 - Baterie mono+fil cada+dus leader mix alba cod 42L07300; buc; 1.000.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 7 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 8 din; 8. |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |