|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Politia rurala Bozovici. Obiectul:; 1 Reparatii curente. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile | kg | 9.468 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 2 | 100014326 - Usa metalica apartament | buc | 3.000 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 3 | 2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM | kg | 3.740 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 4 | 2001008 - Plasa sudate tip 120 gq 332(77,2 Kg/buc) OL 37-1N | kg | 151.500 |  |  |  |  | 0.150 |  |  |
|  | 5 | 2001046 - Plasa sudate tip 124 gq 447(117,3 Kg/buc) OL 37-1N | kg | 748.000 |  |  |  |  | 0.750 |  |  |
|  | 6 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 18.000 |  |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 7 | 2100385 - Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500 | kg | 1,051.560 |  |  |  |  | 1.060 |  |  |
|  | 8 | 2100397 - Ciment II B 32,5(M 30) vrac | kg | 93.000 |  |  |  |  | 0.090 |  |  |
|  | 9 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 1,035.260 |  |  |  |  | 1.050 |  |  |
|  | 10 | 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | kg | 0.110 |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 11 | 2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0.244 |  |  |  |  | 0.340 |  |  |
|  | 12 | 2100737 - Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201 | kg | 201.878 |  |  |  |  | 0.200 |  |  |
|  | 13 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 369.114 |  |  |  |  | 0.370 |  |  |
|  | 14 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 6.990 |  |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 15 | 2200288 - Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 MM | mc | 0.651 |  |  |  |  | 1.040 |  |  |
|  | 16 | 2200317 - Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 MM | mc | 0.832 |  |  |  |  | 1.330 |  |  |
|  | 17 | 2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM | mc | 2.912 |  |  |  |  | 4.950 |  |  |
|  | 18 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 2.505 |  |  |  |  | 3.380 |  |  |
|  | 19 | 2200525 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm | mc | 0.294 |  |  |  |  | 0.400 |  |  |
|  | 20 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 5.067 |  |  |  |  | 6.840 |  |  |
|  | 21 | 2200642 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 MM | mc | 0.569 |  |  |  |  | 0.770 |  |  |
|  | 22 | 2300870 - Caram.pline M100 cal.a c2 240X115X63 S457 | buc | 23.000 |  |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 23 | 2301628 - Caramizi gvp 290 X 240 X 188 MM calitatea a, S5185 | buc | 130.050 |  |  |  |  | 2.380 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24 | 2301630 - Caramida goluri vert.M 50 cal.a c1 290X240X188 vrac S5185 | buc | 397.800 |  |  |  | 7.280 |  |  |
|  | 25 | 2506709 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X600 MM S 9042 | buc | 1.010 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 26 | 2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064 | kg | 34.950 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 27 | 2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | kg | 0.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 28 | 2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri | tona | 0.012 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 29 | 2904004 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,50M s 942 | mc | 0.015 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 30 | 2918639 - Dulap fag impregnati balotati lun G = 1,8- 5m cl a | mc | 0.140 |  |  |  | 0.110 |  |  |
|  | 31 | 2925412 - Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 | mc | 0.021 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 32 | 2948050 - Ghermele carbolinizate | buc | 22.950 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 33 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 21.250 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 34 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 23.300 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 35 | 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1 | mp | 28.866 |  |  |  | 0.510 |  |  |
|  | 36 | 3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre | ml | 11.900 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 37 | 3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | kg | 0.050 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 38 | 3803116 - Sirma moale obisnuita D= 1 OL32 S 889 | kg | 7.480 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 39 | 4122260 - Racord olan.et.pla fil int ext U2 S482 DN 40 11/2 zn | buc | 2.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 40 | 4200787 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C2 patrata S6110 | buc | 1.000 |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 41 | 4201080 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.78011 | buc | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 42 | 4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda | buc | 4.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 43 | 4202917 - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690 | buc | 1.000 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 44 | 4203363 - Ventil scurgere cada baie 1 1/4 rac.cotit S9610 | buc | 1.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 45 | 500001219 - Vopsea lavabila pentru interior | kg | 51.285 |  |  |  | 0.050 |  |  |
|  | 46 | 500001220 - Amorsa tencuiala decorativa | kg | 9.042 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 47 | 500001222 - Grund vopsea | kg | 31.647 |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 48 | 500001226 - Tencuiala decorativa structurata gran. 1,5mm (2,4kg/mp) | kg | 414.425 |  |  |  | 0.410 |  |  |
|  | 49 | 500001228 - Tencuiala decorativa structurata gran. 2,5mm (4,0kg/mp) | kg | 4.640 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 50 | 500001233 - Grund silicon | kg | 3.654 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 51 | 500002498 - Parchet laminat | mp | 24.465 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 52 | 500002500 - Folie cu bule de aer polimerica | mp | 24.465 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 53 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 47.600 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 54 | 5836911 - Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452 | buc | 56.600 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 55 | 5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111 | kg | 0.765 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 56 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 0.526 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 57 | 5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5 | kg | 0.040 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a | mc | 0.050 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 59 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 0.070 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 60 | 600006540 - Placi casetate Rigips, tip Decogips, model Capri, muchie A, de dimensiuni 600x600x15 mm | mp | 23.000 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 61 | 6100010 - Miniu de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79 | kg | 2.400 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 62 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0.065 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 63 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 0.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 64 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 5.936 |  |  |  | 5.940 |  |  |
|  | 65 | 6202818 - Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 1.216 |  |  |  | 1.220 |  |  |
|  | 66 | 6202820 - Apa potabila | mc | 0.003 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 67 | 6601820 - Garnitura cauciuc cu inser.tip1 21-40%pinza fls.2-3 toli | kg | 67.500 |  |  |  | 0.070 |  |  |
|  | 68 | 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | kg | 0.005 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 69 | 6622159 - Placa marsit M 100-500X3,0 MM S 3498 | kg | 0.340 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 70 | 6719079 - Distantier din M.plasti.pt. poz.arm.in beton tip cupa | buc | 112.200 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 71 | 6720353 - Folie pvc plast.tip R1. L = 1200-1400 GR = 1,2MM sti.49 | mp | 23.300 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | 72 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 5.425 |  |  |  | 0.010 |  |  |
|  | 73 | 7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | kg | 0.040 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 74 | 7308164 - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63 | kg | 0.120 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 75 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 0.030 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 76 | 7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri | kg | 23.533 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 77 | 7345136 - Silicat de sodiu solutie tip. sd stas 2902-67 | kg | 17.360 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 78 | 7346207 - Stearina | kg | 0.020 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 79 | 7800763 - Profil principal T 24 X 3600 MM | m | 21.850 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 80 | 7800764 - Profil secundar T 24 X 1200 | m | 34.500 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 81 | 7800765 - Profil de compartimentare T 24 X 600 | m | 40.250 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 82 | 7800766 - Profil perimetral 21 X 21 MM | m | 10.350 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 83 | 7800767 - Clema elastica de presiune | buc | 14.950 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 84 | 7800768 - Piesa de suspendare profil cd | buc | 17.250 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 85 | 7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei | kg | 4.194 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 86 | 7800821 - Sapa autonivelanta pe baza de ipsos | kg | 25.164 |  |  |  | 0.030 |  |  |
|  | 87 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 21.120 |  |  |  | 0.020 |  |  |
|  | 88 | 7819201 - Material marunt | % |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 89 | 8000277 - Material marunt | % |  |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 90 | 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C | MP | 5.100 |  |  |  | 0.000 |  |  |
|  | 91 | 9002602844 - Placi austrotherm 30xps-G/035 50 MM cu lamba si uluc | MP. | 23.533 |  |  |  | 0.040 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  | Greutate | 41.30 |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |