|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Berliste. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 02 Reparatii anvelopa vitrata. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .; mp; 17.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; CK01A1 - Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp. -asimilat ferestre PVC; mp; 15.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C; MP; 15.600.. 3; CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M -asimilat usi PVC; mp; 1.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; 8006720299 - Usi din profile pvc tip rehau 1C; MP; 1.800.. 4; CK26A# - Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre; ml; 13.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; 6720779 - Pervazuri profilate din pvc; m; 13.000.. 5; CK26B# - Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre; ml; 13.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5.1; 6702 - Macara de fereastra 0,15tf; ora; 0.130.. 6; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 0.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $; tona; 0.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 0.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |