|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Berliste. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 05 Instalatia termica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; IB01A01 - Montare radiatoare din fonta,apa calda cu coloane libere sau coloane unite; mp; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 1; 5709074 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600; buc; 1.000.. 1; 5709078 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1000; buc; 4.000.. 1; 5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200; buc; 2.000.. 2; ID15A1 - Robinet de aerisire cu cheie mobila,pt.instalatii de incalz.centrala,cu D 1/4''; buc; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2.1; 4500014 - Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4O310418; buc; 7.000.. 2; 500006639 - Aerisitoare; buc; 7.000.. 2; 4123497 - Dop zincat fe dn 1/4 cod 45029000; buc; 7.000.. 3; ID01A# - Robinet cu ventil dublu reglaj (tur sau retur) ptr.inst. de incalzire centrala avand DN=3/8"-1/2"; BUCATA; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3.1; 4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc; buc; 7.000.. 4; 4202721 - Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403; buc; 7.000.. 5; IB22A01 - Element de sustinere a corpurilor de incalzire avand pina la 2Kg/buc; kg; 14.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 1 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 6; IC31A1# - Teava din cupru montata prin sudura la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire in Instalatie ..; m; 14.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; IC32A1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 MM inclusiv; m; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; IC33A1# - Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 18,0 mm inclusiv; m; 25.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; IC32C1# - Teava din cupru montata prin sudura la coloane in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de 22,0 mm; m; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare teava Cu; lei; 4,000.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; IC34B1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 18 MM; buc; 30.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; IC34J1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm; buc; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare piese de imbinare cu 2 racorduri (coturi, mufe, reductii) si 3 racorduri (teu egal si teu redus)i; lei; 1,000.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 2 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 14; IC35E1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=1 toli; buc; 70.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15; IC40A1 - Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri D=1 toli; buc; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; IC34A1# - Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 MM inclusiv; buc; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare conectori teava Cu 1/2 x 15 mm; lei; 350.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; ID06B1 - Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru instalatie incalzire centrala , cu D: 1 1/4; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18.1; 4201810 - Robinet sertar pana 1 1/4 PN10 mufa ni524; buc; 2.000.. 19; IE01D# - Efect.probei de etanseit.la pres.a inst.inc.centr.cu supr.tot.a corp.incalz. peste 500 mp; MP; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; IE02D# - Efect.probei de dilat.-contract.si funct.a inst.de inc.centr.cu supr. tot.a corp.inc. peste 500 mp; MP; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21; IE07D1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp.; mp; 7.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 3 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 22; IZH21A - Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 si 100 mm, executata într-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatie pâna la 50 cm, inclusiv; mp; 12.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 22; 2605359 - Cochilie polist.izol.cond.stas 11146 t 1059 spe 40-18; mp; 12.000.. 23; IA05A1 - Cazan monobloc pentru incalzire centrala-aiacs-avand debitul de:40000 kcal/H ,cu combustibil solid; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24; IA22A1 - Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 160L -asimilat boiler cu serpentina capacitate 80 litri; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 25; TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $; tona; 0.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 26; TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. $; tona; 0.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. |  |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 4 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 5 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |