|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Berliste. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 06 Instalatia sanitara. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; SD02B# - Baterie baie amestec,cu dus flex sau fix,indif inchid,incl pentru hand,Montare pe pereti din beton; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 1.1; 4201437 - Baterie mono+fil cada+dus leader mix alba cod 42L07300; buc; 1.000.. 2; SD06A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand D=1/2 toli; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2.1; 4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42L07470; buc; 1.000.. 3; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare racord flexibil 1/2''F-1/2''M L=30 cm -6 buc; lei; 300.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; SD13A1 - Robinet trec. cu ventil si mufe,pentru tevi otel cu D= 1/2 sau D= 3/8 toli; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4.1; 4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480; buc; 4.000.. 5; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare robinet coltar 1/2 x 1/2 - 4 buc; lei; 160.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. |  |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "06" - Formular F3; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |