|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Prigor. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 07 Instalatii electrice aferente TGD. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPEA13A% - Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor; m; 200.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPEG17G% - Demontarea tablourilor electrice cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; RPEC15A% - Demontat: loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pana la 3 M inaltimea camerei; buc; 16.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPEE24A# - Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta); BUCATA; 48.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; EE22B# - Corp de iluminat fluorescent pentru plafoane false, avand dimensiunile de 600X600 MM; buc; 16.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; 600000354 - Corp de iluminat cu led Ambiflux Arena 12_W 230VAC, 28W, 3300lm, 4000K, 230x200x70 (Lxlxh) cu optica 58 grade, cu fixare de tip U/bracket; buc; 16.000.. 6; EE08A# - Armatura de iluminat impermeabila sau etansa cu glob de sticla montata pe dibluri din material plastic; buc; 11.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; 5100350 - Lampa incandescenta bal.clara E27 OL 240 V 60W s6115 -asimilat plafoniere etanse 2xE27 2x60W IP54; buc; 8.000.. |  |
|  | Deviz "07" - Formular F3; Pagina 1 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 6; 6432994 - Panou el.spat.aplica aminopl E27 60W aa+D b 11324 barem -asimilat aplica exterioara E27 2x60W; buc; 3.000.. 7; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 24.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 24.000.. 7; 8005536236 - Priza monobloc st dubla simb 158 250V 10a ni3185 -asimilat priza dubla modulara 16A/230V cu cadru rama si suport; BUCATA; 24.000.. 8; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 16.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 16.000.. 9; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare intrerupator simplu modular 10A/230V, dublu cap scara, buton cu revenire-13 buc; lei; 450.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare detector de miscare 10A/230V, 1CND- 3 buc; lei; 360.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate; m; 650.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11.1; 4801892 - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778; m; 663.000.. 12; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 3x1,5mmp, montat in tub - 300 m; lei; 1,200.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 3x2,5 mmp, montat in tub - 300 m; lei; 1,500.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "07" - Formular F3; Pagina 2 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 14; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 5x6mmp, montat in tub - 50 m; lei; 1,200.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; 6704103 - Tub flexibil plastirol D 19 x 15 ni 3990 -asimilat tub protectie HFXP 20mm; m; 200.000.. 15; EA13A# - Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm; buc; 35.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 15.1; 7319010 - Doza de ramificatie D 21/4; buc; 35.000.. 16; EF02A# - Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea de 50-150 kg; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16.1; 7348578 - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl; buc; 2.000.. 17; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare tablou TGD - 1 buc; lei; 4,000.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 kv; buc; 12.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; EH05B# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, panou electric sau dulap metalic; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; RPCU11B1 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 31-80 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment; m; 160.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21; RPCU11B3 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 31-80 cmp în zidarie de beton sau piatra; m; 40.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "07" - Formular F3; Pagina 3 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 22; EG10C# - Conductor pentru legarea la pamant a receptoarelor sau aparatelor electrice montat aparent pe zidarie cu dibluri din material plastic cu imbinare prin sudura; m; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 22.1; 3702246 - Banda otel 4X25; kg; 45.400.. 23; EG17B# - Racordare conductor pentru legatura echipotentiala la teava metalica cu colier special; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 23.1; 7309860 - Colier metalic cu strngere cu surub tip 14/19; buc; 2.000.. 24; EG17C# - Racordare conductor pentru legatura echipotentiala la cutie cu cleme; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 25; EG18A# - Cutie cu cleme pentru legaturi echipotentiale; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 25.1; 20010329 - Cutie pentru cleme avand dimensiunile de 190 X 140X70 MM; buc; 2.000.. 26; EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 27; EG08B1 - Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare; m; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 28; W1R06A2 - Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la pamant in teren tare; m; 16.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 29; TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare; mc; 8.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "07" - Formular F3; Pagina 4 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 30; W1R11A - Imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi galvanizate M12X40; buc; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 31; W1P08A - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "07" - Formular F3; Pagina 5 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |