|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Prigor. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 02 Reparatii anvelopa vitrata. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anexa explicitare norme. |  |
|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
|  | RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.266 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCT33A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | CK01A1 Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp. -asimilat ferestre PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20013378 | Fereastra din lemn pentru constructii | Lista | - | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 5886928 | Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111 | Mat | kg | 0.150 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 1.110 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CK01A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | CK03B-2# Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M -asimilat usi PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10092 | Cuie si scoabe pentru lemn | Lista | - | 0.095 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 20013379 | Usa din lemn | Lista | - | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 20013381 | Macarale rotitoare | Lista | - | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.570 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CK03B-2# |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | CK26A# Glafuri, pervaze glafuri mase plastice,montate la ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20013381 | Macarale rotitoare | Lista | - | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.174 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CK26A# |  |  |  |  | ml |  |  |  |  |  |
|  | CK26B# Glafuri, pervaze glafuri aluminiu,montate la ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20013381 | Macarale rotitoare | Lista | ora | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 6702 | Macara de fereastra 0,15tf | Utj | % | 100.000 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3549026 | Glaf din aluminiu pentru ferestre | Mat | ml | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 5829126 | Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.199 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CK26B# |  |  |  |  | ml |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "02" - Anexa explicitare norme; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 319711 | Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I | Man | ora | 0.350 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRI1AA01C1 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | TRB05A12 Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 1.430 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRB05A12 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | TRA02A40 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 8889029 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km. | Trans | tona | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRA02A40 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "02" - Anexa explicitare norme; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |