|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Prigor. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 04 Reparatii finisaje interioare. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anexa explicitare norme. |  |
|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
|  | RPCT34A1 Demontarea usilor si a ferestrelor metalice . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 18111 | Lacatus constructii metalice | Man | ora | 0.060 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCT34A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |
|  | RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din lemn . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.266 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCT33A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | CK03B-2# Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M -asimilat usi PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10092 | Cuie si scoabe pentru lemn | Lista | - | 0.095 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 20013379 | Usa din lemn | Lista | - | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 20013381 | Macarale rotitoare | Lista | - | 0.020 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2600933 | Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138 | Mat | mp | 0.250 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc | Mat | kg | 0.110 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2928430 | Foaie usi sablon din pal | Mat | mp | 0.010 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 13410 | Dulgher constructii | Man | ora | 0.030 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 31000 | Zidar | Man | ora | 0.550 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.250 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.570 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL CK03B-2# |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |  |
|  | VC23A# Usa metalica, etansa la aer si stropi, cu sau fara fereastra de control, cu inchidere prin balamale si manere speciale, inclusif garniturile de cauciuc pentru tratarea aerului (umidificare, amestec, filtru, baterii, ventilator etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20000217 | Agregate de climatizare | Lista | - | 1.010 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100024 | Ciment portland P 40 saci S 388 | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 6100010 | Miniu de plumb de inalta dispersie (id)stas:429/79 | Mat | kg | 0.000 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 6601820 | Garnitura cauciuc cu inser.tip1 21-40%pinza fls.2-3 toli | Mat | kg | 0.750 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 7819201 | Material marunt | Mat % | % | 0.200 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 17190 | Instalator ventilatorist | Man | ora | 0.080 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3005 | Convertizor de sudura(inclusiv cons energ electr.)15-28KW | Utj | ora | 0.150 |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "04" - Anexa explicitare norme; Pagina 1 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 7602 | Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone forta | Utj | ora | 0.010 |  |  |  |  |
|  | TOTAL VC23A# |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
|  | RPCJ75A1 Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade -asimilat curatare zugraveli interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 2 | 20640 | Muncitor deservire constructii masini | Man | ora | 0.450 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCJ75A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | RPCJ13A1 Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti pana la 15 CM latime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | Mat | kg | 0.552 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | Mat | mc | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2100713 | Var pasta pentru constructii tip 2 | Mat | mc | 0.001 |  |  |  |  |
|  | 5 | 31000 | Zidar | Man | ora | 0.304 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCJ13A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 2.600 |  |  |  |  |
|  | 3 | 17300 | Ipsosar | Man | ora | 0.577 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCJ36A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | RPCJ36B1 Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 2.600 |  |  |  |  |
|  | 3 | 17300 | Ipsosar | Man | ora | 0.660 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCJ36B1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | CN02A* Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 7306661 | Bumbac de sters | Mat | kg | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 100010005 | Amorsa pentru vopsitorii lavabile | Mat | kg | 0.060 |  |  |  |  |
|  | 3 | 500001219 | Vopsea lavabila pentru interior | Mat | kg | 0.325 |  |  |  |  |
|  | 4 | 31110 | Zugrav vopsitor | Man | ora | 0.250 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CN02A* |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | CO17A1 Chepeng la iesirile pe terase necirculabile cu D= 0,6x0,8 m din lemn de fag izolat cu material termoizolant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "04" - Anexa explicitare norme; Pagina 2 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2000092 | Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM | Mat | kg | 0.400 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2913407 | Grinda stejar GR=120MM lat=120MM lung=1,80M s 8689 | Mat | mc | 0.030 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2914217 | Scindura fag.lungi abur.cl.C.GR = 25MM L = 1,8-4M lt = 6 st 8689 | Mat | mc | 0.028 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2918706 | Dulap.fag.scurt.abur.cl.a.GR=50MM L=1-1,7M lt=8CM | Mat | mc | 0.013 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 6 | 3642287 | Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | Mat | kg | 3.000 |  |  |  |  |
|  | 7 | 3642732 | Tabla zincata S2028 0,6 X 750X1500 OL34-1N cal.1 | Mat | kg | 0.400 |  |  |  |  |
|  | 8 | 3700285 | Banda din otel lam.cald S908 3 X 20 OL 37-1N | Mat | kg | 0.360 |  |  |  |  |
|  | 9 | 5820089 | Surub cap hexagonal grosolan M 6X 60 GR. 4.8 S 920 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 10 | 5820259 | Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 11 | 5824073 | Surub cap bombat git patrat M 6X 40 GR. 4.8 S 925 | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 12 | 5836753 | Surub cu cap inecat crestat L 3 X 30 F1 S 1452 | Mat | buc | 15.000 |  |  |  |  |
|  | 13 | 5840405 | Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 14 | 5840766 | Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 15 | 5841007 | Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926 | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 16 | 5886942 | Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | Mat | kg | 0.250 |  |  |  |  |
|  | 17 | 5904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | Mat | kg | 0.075 |  |  |  |  |
|  | 18 | 6310926 | Balama aplicate aripi plane 70X50 MM | Mat | pereche | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 19 | 7335349 | Prelucrare cherestea la masini de tamplarie | Mat | ora | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 20 | 13410 | Dulgher constructii | Man | ora | 2.720 |  |  |  |  |
|  | 21 | 17410 | Izolator hidrofug | Man | ora | 0.140 |  |  |  |  |
|  | 22 | 28420 | Tinichigiu sant | Man | ora | 0.960 |  |  |  |  |
|  | 23 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.050 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CO17A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | RPCK06C Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pave-le din lemn,etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 21100 | Muncitor necalificat | Man | ora | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 2 | 20300 | Muncitor calificat | Man | ora | 0.600 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCK06C |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | RPCT20C1 Desfacerea pardoselilor din ciment placate cu placi de mozaic fara recuperarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 19900 | Mozaicar | Man | ora | 0.246 |  |  |  |  |
|  | 2 | 20640 | Muncitor deservire constructii masini | Man | ora | 0.246 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCT20C1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | CG01D1 Strat suport pt.pardoseli executate din mortar de ciment M100-T 3CM grosime -asimilat 5 cm grosime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10174 | Mortare preparate | Lista | kg | 0.031 |  |  |  |  |
|  | Deviz "04" - Anexa explicitare norme; Pagina 3 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 2101122 | Mortar termoizolant baumit 50 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 19900 | Mozaicar | Man | ora | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 3 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.080 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | Utj | ora | 0.020 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CG01D1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | CZ0209A1 Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 100-T preparat cu ciment M 30, in instalatii centralizate, fara adaos de var; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2100397 | Ciment II B 32,5(M 30) vrac | Mat | kg | 372.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | Mat | mc | 1.275 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.315 |  |  |  |  |
|  | 4 | 31000 | Zidar | Man | ora | 0.520 |  |  |  |  |
|  | 5 | 3709 | Centrala de beton (semiautomatizata) 8-20MC/N | Utj | ora | 0.206 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CZ0209A1 |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |
|  | CG36A* Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 500002498 | Parchet laminat | Mat | mp | 1.050 |  |  |  |  |
|  | 2 | 500002499 | Pervaz | Mat | ml | 1.040 |  |  |  |  |
|  | 3 | 500002500 | Folie cu bule de aer polimerica | Mat | mp | 1.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 500002501 | Adeziv special pentru fixat parchet laminat | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 5 | 500002502 | Cleme fixare pervaz | Mat | buc | 3.000 |  |  |  |  |
|  | 6 | 500002503 | Bariera contra vaporilor | Mat | mp | 1.050 |  |  |  |  |
|  | 7 | 24000 | Parchetar | Man | ora | 1.650 |  |  |  |  |
|  | 8 | 2604 | Utilaj de ridicat | Utj | ora | 0.003 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CG36A* |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | RPCK13B1 Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 13603 | Plinta de stejar sau fag | Lista | mp | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2960400 | Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2950716 | Diblu din lemn | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.250 |  |  |  |  |
|  | 4 | 5836911 | Surub cu cap inecat crestat am L 4 X 20 F2 S 1452 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 28100 | Tamplar | Man | ora | 0.701 |  |  |  |  |
|  | 6 | 31000 | Zidar | Man | ora | 0.450 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCK13B1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | CG11A1 Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10139 | Placa gresie netede, glazurate si neglazurate | Lista | mp | 1.030 |  |  |  |  |
|  | Deviz "04" - Anexa explicitare norme; Pagina 4 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 2428696 | Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | Mat | kg | 1.500 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7343982 | Rumegus din lemn | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | Mat | kg | 12.338 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | Mat | mc | 0.037 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 7 | 19900 | Mozaicar | Man | ora | 0.900 |  |  |  |  |
|  | 8 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 9 | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | Utj | ora | 0.020 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CG11A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | CG12A1 Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10150 | Scafe din gresie ceramica | Lista | m | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2436564 | Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X 8 C1 S5939 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | Mat | kg | 0.100 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | Mat | kg | 1.313 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | Mat | mc | 0.003 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.002 |  |  |  |  |
|  | 6 | 19900 | Mozaicar | Man | ora | 0.310 |  |  |  |  |
|  | 7 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | Utj | ora | 0.005 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CG12A1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | CI06A1 Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2 CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 10141 | Placa tip faianta | Lista | mp | 1.050 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2400256 | Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-ga | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100206 | Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | Mat | kg | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2100713 | Var pasta pentru constructii tip 2 | Mat | mc | 0.002 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2100402 | Ciment II B 32,5 (M 30) saci | Mat | kg | 10.350 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2200513 | Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | Mat | mc | 0.027 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | Mat | mc | 0.020 |  |  |  |  |
|  | 7 | 14400 | Faiantar | Man | ora | 1.459 |  |  |  |  |
|  | 8 | 20650 | Muncitor deservire constructii montaj | Man | ora | 0.230 |  |  |  |  |
|  | 9 | 7301 | Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW | Utj | ora | 0.018 |  |  |  |  |
|  | TOTAL CI06A1 |  |  |  |  | mp |  |  |  |  |
|  | TRI1AA01C1 Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "04" - Anexa explicitare norme; Pagina 5 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 319711 | Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I | Man | ora | 0.350 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRI1AA01C1 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | TRA02A40 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 8889029 | Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km. | Trans | tona | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TRA02A40 |  |  |  |  | tona |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "04" - Anexa explicitare norme; Pagina 6 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |