|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Prigor. Obiectul:; 01 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 07 Instalatii electrice aferente TGD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anexa explicitare norme. |  |
|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
|  | RPEA13A% Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14100 | Electrician | Man | ora | 0.280 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPEA13A% |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |
|  | RPEG17G% Demontarea tablourilor electrice cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14100 | Electrician | Man | ora | 0.370 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPEG17G% |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | RPEC15A% Demontat: loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pana la 3 M inaltimea camerei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 14100 | Electrician | Man | ora | 0.680 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPEC15A% |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | RPEE24A# Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.060 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPEE24A# |  |  |  |  | BUCATA |  |  |  |  |  |
|  | EE22B# Corp de iluminat fluorescent pentru plafoane false, avand dimensiunile de 600X600 MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12848 | Lampa, corpuri de iluminat si accesoriu | Lista | - | 1.003 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.720 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL EE22B# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | EE08A# Armatura de iluminat impermeabila sau etansa cu glob de sticla montata pe dibluri din material plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12848 | Lampa, corpuri de iluminat si accesoriu | Lista | - | 1.010 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 7330080 | Morseta unipolara, 2,5 mmp | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 7344829 | Burghiu cu cap widia D10 MM | Mat | buc | 0.060 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 7801035 | Material marunt | Mat % | % | 1.000 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.650 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.100 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL EE08A# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |
|  | Deviz "07" - Anexa explicitare norme; Pagina 1 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | ED01B# Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12830 | Doza | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 7319113 | Doza simpla cu intrerupator sau priza | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 12845 | Aparat electrice si Accesoriu | Lista | - | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7322837 | Freza rotativa cu cap widia | Mat | buc | 0.070 |  |  |  |  |
|  | 5 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 0.420 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.150 |  |  |  |  |
|  | TOTAL ED01B# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | ED01B# Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12830 | Doza | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 7319113 | Doza simpla cu intrerupator sau priza | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 12845 | Aparat electrice si Accesoriu | Lista | - | 1.010 |  |  |  |  |
|  | 3 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7322837 | Freza rotativa cu cap widia | Mat | buc | 0.070 |  |  |  |  |
|  | 5 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 0.420 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.150 |  |  |  |  |
|  | TOTAL ED01B# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare intrerupator simplu modular 10A/230V, dublu cap scara, buton cu revenire-13 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare detector de miscare 10A/230V, 1CND- 3 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | EC05A# Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12842 | Cabluri de energie electrica | Lista | m | 1.020 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 4801892 | Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3x 1,5 U s.8778 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 0.100 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EC05A# |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 3x1,5mmp, montat in tub - 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | Deviz "07" - Anexa explicitare norme; Pagina 2 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 3x2,5 mmp, montat in tub - 300 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 5x6mmp, montat in tub - 50 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | EA13A# Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12830 | Doza | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 7319010 | Doza de ramificatie D 21/4 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 2100830 | Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7322837 | Freza rotativa cu cap widia | Mat | buc | 0.070 |  |  |  |  |
|  | 4 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 0.250 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.100 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EA13A# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | EF02A# Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea de 50-150 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12847 | Tablou electrice si Accesoriu | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 7348578 | Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6313356 | Diblu cu expandare marimea 10 | Mat | buc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7306661 | Bumbac de sters | Mat | kg | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7344831 | Burghiu cu cap widia D14 MM | Mat | buc | 0.000 |  |  |  |  |
|  | 5 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 9.300 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6751 | Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m | Utj | ora | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 7 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.200 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EF02A# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | YC01 Diferenta pret material lei -procurare tablou TGD - 1 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 20019322 | Diferenta pret material | Mat | lei | 1.000 |  |  |  |  |
|  | TOTAL YC01 |  |  |  |  | lei |  |  |  |  |
|  | EH01A# Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 0.820 |  |  |  |  |
|  | 2 | 4803 | Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T | Utj | ora | 0.250 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EH01A# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | Deviz "07" - Anexa explicitare norme; Pagina 3 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | EH05B# Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, panou electric sau dulap metalic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11531 | Instalator electrician categoria a III-a | Man | ora | 10.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 4803 | Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T | Utj | ora | 2.200 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EH05B# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | RPCU11B1 Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 31-80 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | Man | ora | 0.230 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCU11B1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | RPCU11B3 Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 31-80 cmp în zidarie de beton sau piatra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 11611 | Instalator sanitar categoria I | Man | ora | 0.680 |  |  |  |  |
|  | TOTAL RPCU11B3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | EG10C# Conductor pentru legarea la pamant a receptoarelor sau aparatelor electrice montat aparent pe zidarie cu dibluri din material plastic cu imbinare prin sudura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12840 | Conductor de otel, pentru impamantare | Lista | kg | 2.270 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 3702246 | Banda otel 4X25 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5838383 | Surub pentru lemn, D 5 X 55 MM | Mat | buc | 1.250 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5901338 | Electrod sud.OL.slab aliat S 1125/2 E50B 3,25 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6719279 | Diblu din material plastic D10X55 MM | Mat | buc | 1.250 |  |  |  |  |
|  | 5 | 7344829 | Burghiu cu cap widia D10 MM | Mat | buc | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 6 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.800 |  |  |  |  |
|  | 7 | 3004 | Convertizor sudura(incl. cons.energie electrica)1-14KW | Utj | ora | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 8 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.060 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EG10C# |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | EG17B# Racordare conductor pentru legatura echipotentiala la teava metalica cu colier special |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12854 | Cordoane flexibile | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 7309860 | Colier metalic cu strngere cu surub tip 14/19 | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | Mat | buc | 0.300 |  |  |  |  |
|  | 3 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.250 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EG17B# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | EG17C# Racordare conductor pentru legatura echipotentiala la cutie cu cleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.200 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EG17C# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | EG18A# Cutie cu cleme pentru legaturi echipotentiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 12859 | Cutie cu eclise si cutii cu cleme | Lista | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | Deviz "07" - Anexa explicitare norme; Pagina 4 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 20010329 | Cutie pentru cleme avand dimensiunile de 190 X 140X70 MM | Mat | % | 100.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5838326 | Surub pentru lemn D 4X35 MM | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 6719277 | Diblu din pvc D6 cu holsurub | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 7344824 | Burghiu pentru metal D7 MM | Mat | buc | 0.120 |  |  |  |  |
|  | 5 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.450 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7609 | Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM | Utj | ora | 0.200 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EG18A# |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 6313306 | Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 7312440 | Cutie cu eclisa de separatle simbol ces. | Mat | buc | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 1.280 |  |  |  |  |
|  | 4 | 18111 | Lacatus constructii metalice | Man | ora | 0.100 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EG10A1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | EG08B1 Conducta de legare la pamint, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40X4 MM, montata in teren tare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3701411 | Banda din otel lam.cald S908 4 X 40 OL37-1N | Mat | kg | 1.300 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5900712 | Electrod sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5 | Mat | kg | 0.040 |  |  |  |  |
|  | 3 | 7358286 | Zincare la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond. | Mat | dmp | 9.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 17130 | Instalator electrician | Man | ora | 0.250 |  |  |  |  |
|  | 5 | 26100 | Sapator | Man | ora | 1.140 |  |  |  |  |
|  | TOTAL EG08B1 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | W1R06A2 Electrod din teava de otel de doi toli si jumatatepentru legarea la pamant in teren tare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3108475 | Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2 | Mat | m | 1.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 3435828 | Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6 | Mat | kg | 0.200 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5900358 | Electrod sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM | Mat | kg | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 4 | 6104171 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66 | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 5 | 6200535 | Benzina de extractie tip 80/120 S 45 | Mat | l | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 6 | 7306661 | Bumbac de sters | Mat | kg | 0.010 |  |  |  |  |
|  | 7 | 14180 | Electrician post trafo | Man | ora | 1.080 |  |  |  |  |
|  | 8 | 3006 | Grup termic de sudura 28-35KW | Utj | ora | 0.040 |  |  |  |  |
|  | TOTAL W1R06A2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |
|  | TSA02C1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 26100 | Sapator | Man | ora | 2.110 |  |  |  |  |
|  | TOTAL TSA02C1 |  |  |  |  | mc |  |  |  |  |
|  | Deviz "07" - Anexa explicitare norme; Pagina 5 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Simbol; Denumirea resursei; Tip; U.M.; Cantitate; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 = 5 X 6. |  |
| --- | --- | --- |
|  | W1R11A Imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi galvanizate M12X40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 5817850 | Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 8.8 S 6220 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 2 | 5843067 | Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12 | Mat | buc | 2.000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5881289 | Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 S 1388 | Mat | buc | 4.000 |  |  |  |  |
|  | 4 | 14160 | Electrician linii electrice aeriene | Man | ora | 0.100 |  |  |  |  |
|  | TOTAL W1R11A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 4828450 | Conductor afy 1X 6 S 6865 | Mat | m | 0.400 |  |  |  |  |
|  | 2 | 6621533 | Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | Mat | m | 0.500 |  |  |  |  |
|  | 3 | 14180 | Electrician post trafo | Man | ora | 1.800 |  |  |  |  |
|  | TOTAL W1P08A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "07" - Anexa explicitare norme; Pagina 6 din; 6. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |