|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii finisaje si instalatii corp A SJAN Caransebes. Obiectul:; 1 Reparatii finisaje si instalatii corp A SJAN Caransebes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 100014357 - Senzor de miscare si prezenta | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 2 | 2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM | kg | 10.005 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 3 | 2001008 - Plasa sudate tip 120 gq 332(77,2 Kg/buc) OL 37-1N | kg | 451.400 |  |  |  | Depozit | 0.450 |  |  |
|  | 4 | 20012678 - Apa | l | 256.400 |  |  |  | Depozit | 0.260 |  |  |
|  | 5 | 20019322 - Diferenta pret material | lei | 6,690.000 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 6 | 2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 17.155 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 7 | 2100397 - Ciment II B 32,5(M 30) vrac | kg | 1,696.320 |  |  |  | Depozit | 1.700 |  |  |
|  | 8 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 398.877 |  |  |  | Depozit | 0.400 |  |  |
|  | 9 | 2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0.185 |  |  |  | Depozit | 0.260 |  |  |
|  | 10 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 270.625 |  |  |  | Depozit | 0.270 |  |  |
|  | 11 | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539 | kg | 38.706 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 12 | 2101122 - Mortar termoizolant baumit 50 | kg | 1.414 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 13 | 2101131 - Mortar adeziv pentru placi termoizolante | kg | 69.360 |  |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 14 | 2101144 - Mortar adeziv de spaclu pentru termoizolatii | kg | 837.600 |  |  |  | Depozit | 0.840 |  |  |
|  | 15 | 2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM | mc | 5.700 |  |  |  | Depozit | 9.690 |  |  |
|  | 16 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 1.913 |  |  |  | Depozit | 2.580 |  |  |
|  | 17 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 5.814 |  |  |  | Depozit | 7.850 |  |  |
|  | 18 | 2205513 - Bentonita macinata | kg | 0.400 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 19 | 2303004 - Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405X230X11 S515 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 20 | 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939 | mp | 11.072 |  |  |  | Depozit | 0.460 |  |  |
|  | 21 | 2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X 8 C1 S5939 | m | 10.506 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 22 | 2600048 - Bitum pentru mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90 S7064 | kg | 190.341 |  |  |  | Depozit | 0.210 |  |  |
|  | 23 | 2600749 - Carton bituminos, de dimensiuni 100 cm x 10 m, stas S 138 | mp | 33.925 |  |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 1 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24 | 2602811 - Placa austrotherm 20xps-G/030 20 MM cant neted | mp | 11.514 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 25 | 2606999 - Pisla vata minerala tip P 40 1200 X 600 X 100 MM S 5838 / 4 | mp | 80.497 |  |  | Depozit | 0.320 |  |  |
|  | 26 | 2612121 - Plafon false armstrong textura cortega tip tegular | mp | 47.880 |  |  | Depozit | 0.170 |  |  |
|  | 27 | 2901052 - Lemn foc rasinoase deseuri | tona | 0.102 |  |  | Depozit | 0.100 |  |  |
|  | 28 | 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv | mc | 0.087 |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 29 | 2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942 | mc | 0.940 |  |  | Depozit | 0.470 |  |  |
|  | 30 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 4.727 |  |  | Depozit | 2.360 |  |  |
|  | 31 | 2904248 - Dulap rasin lng.tiv.cl.d gr28-58mm L = 3-3,50m lt16-30cm | mc | 0.480 |  |  | Depozit | 0.240 |  |  |
|  | 32 | 2904406 - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942 | mc | 1.259 |  |  | Depozit | 0.630 |  |  |
|  | 33 | 2905955 - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M | mc | 0.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 34 | 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942 | mc | 1.460 |  |  | Depozit | 0.880 |  |  |
|  | 35 | 2906962 - Rigla rasinoase cu muchii 58x78 mm | mc | 0.973 |  |  | Depozit | 0.580 |  |  |
|  | 36 | 2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M | mc | 0.914 |  |  | Depozit | 0.460 |  |  |
|  | 37 | 2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a | mc | 0.128 |  |  | Depozit | 0.100 |  |  |
|  | 38 | 2918677 - Dulapi fag tiviti 6CM gros.impregn.balot.pt.schela | mc | 0.040 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 39 | 2918782 - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M | mc | 1.088 |  |  | Depozit | 0.870 |  |  |
|  | 40 | 2925412 - Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 | mc | 0.016 |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 41 | 2948098 - Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 MM. | m | 209.670 |  |  | Depozit | 0.420 |  |  |
|  | 42 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 10.100 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 43 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 32.625 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 44 | 2958990 - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit | kg | 125.300 |  |  | Depozit | 0.130 |  |  |
|  | 45 | 3064291 - Material marunt | % |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 46 | 3335910 - Curbe din teva de cupru,-B- 90 GR. filet int-int. 18 MM | buc | 16.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 47 | 3445641 - Otel lat 60x3mm pentru dispoz.prindere inclusiv suruburile | kg | 121.650 |  |  | Depozit | 0.120 |  |  |
|  | 48 | 3549026 - Glaf din aluminiu pentru ferestre | ml | 11.000 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 49 | 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | kg | 95.210 |  |  | Depozit | 0.100 |  |  |
|  | 50 | 3642419 - Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1 | kg | 5.260 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 2 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 51 | 3646082 - Panou tabla otel subtire (0,5MM) amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac | mp | 178.500 |  |  | Depozit | 0.860 |  |  |
|  | 52 | 3646101 - Pazie tabla zincata | buc | 6.488 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 53 | 3655210 - Tabla de aluminiu S 428 T 1,5 X1000X2000 al99,5 | kg | 26.970 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 54 | 3700390 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N | kg | 10.658 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 55 | 3704841 - Banda aluminiu M 1 X 10 al99 S5681 | kg | 0.040 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 56 | 4123497 - Dop zincat fe dn 1/4 cod 45029000 | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 57 | 4202721 - Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403 | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc | buc | 8.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 59 | 4500014 - Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4O310418 | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 60 | 4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865 | m | 63.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 61 | 500001228 - Tencuiala decorativa structurata gran. 2,5mm (4,0kg/mp) | kg | 55.840 |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | 62 | 500001233 - Grund silicon | kg | 43.974 |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 63 | 500002498 - Parchet laminat | mp | 47.880 |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 64 | 500002500 - Folie cu bule de aer polimerica | mp | 47.880 |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 65 | 500002503 - Bariera contra vaporilor | mp | 87.700 |  |  | Depozit | 0.090 |  |  |
|  | 66 | 500002513 - Dibluri fixare profil metalic | buc | 130.500 |  |  | Depozit | 0.130 |  |  |
|  | 67 | 500002520 - Dibluri rozeta PVC cu diametrul de 10 mm | buc | 698.000 |  |  | Depozit | 0.700 |  |  |
|  | 68 | 500002564 - Profil metalic pentru soclu | m | 43.935 |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 69 | 500002924 - Strat de difuzie, membrana perforata, termosudabila | mp | 87.700 |  |  | Depozit | 0.090 |  |  |
|  | 70 | 500006639 - Aerisitoare | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 71 | 5103936 - Corp iluminat etanse I-ed -60 220V 1X 60W cs | buc | 1.012 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 72 | 5201192 - Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70 | buc | 12.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 73 | 5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200 | buc | 3.000 |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 74 | 5709265 - Radiator din teava de otel pentru baie cu H = 713MM si latimea de 600 MM | buc | 1.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 75 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 64.200 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 76 | 5836492 - Surub cu cap bombat crestat L 5 X 60 F1 S 1451 | buc | 2.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 77 | 5886851 - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111 | kg | 6.612 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 78 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 23.012 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 3 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 79 | 5887049 - Cuie cu cap conic tip A 1 5 x120 OL 37, s 2111 | kg | 3.136 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 80 | 5887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 X 30 S 2111 | kg | 0.020 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 81 | 5903105 - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | kg | 3.680 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 82 | 5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795 | mc | 0.174 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 83 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 3.590 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 84 | 5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G | kg | 0.080 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 85 | 5904813 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu D=3-3/250GR | kg | 0.032 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 86 | 600000373 - Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat Ambiflux Ledcase 30 230VAC, 30W, 4200lm, 4000K, 595x595x45 (Lxlxh), cu optica 120 grade, cu montaj in caseta | buc | 8.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 87 | 600001749 - Folie Wetterbest MSL Light cu permisivitate redusa la vapori, cu suprafata de 75 mp | mp | 178.500 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 88 | 600001939 - Opritor de zapada Wetterbest, lucios, cu lungimea si latimea standard, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm | buc | 44.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 89 | 600002876 - Adeziv si masa de spaclu Adeplast Polistirol Premium, pentru placi termoizolante din polistiren, reactia la foc de clasa A1, timp deschis de lipire de 20 de minute | kg | 1,025.600 |  |  | Depozit | 1.030 |  |  |
|  | 90 | 600002884 - Dibluri Adeplast pentru fixare de termosistem cu lungimea 70 - 220 mm | buc | 769.200 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 91 | 600002980 - Plasa Adeplast pentru armarea termosistemelor, din fibra de sticla rezistenta la actiunea substantelor alcaline, rezistenta la alunecare | mp | 141.020 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 92 | 600002987 - Polistiren expandat Adeplast EPS 100, cu o rezistenta termica de 1,39 mpK/W, conductivitate termica de 0,036 W/mK, reactia la foc E, efortul de compresiune la o deformatie de 10% mai mare sau egal de 100 kPa, de lungime 1000 de mm si latimea 500 de mm, grosime 50 mm | mp | 134.610 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 93 | 6001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 16 S1581 | buc | 0.660 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 94 | 6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581 | buc | 5.605 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 95 | 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | buc | 0.600 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 96 | 6002150 - Pinza dubla pt.fierastra manual pt.metale (bomfaier) | buc | 1.200 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 97 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 0.594 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 4 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 98 | 6100802 - Grund miniu anticoroziv G.355-4 ntr 1703-80 | kg | 2.490 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 99 | 6103220 - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80 | kg | 1.122 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 100 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0.348 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 101 | 6104839 - Vopsea acrilica pentru zugravit emka lux | kg | 33.630 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 102 | 6104975 - Vopsea ignifuga de interior I 107/I | kg | 648.800 |  |  | Depozit | 0.700 |  |  |
|  | 103 | 6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | kg | 0.432 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 104 | 6200468 - Grafit concentrat (flotat) tipg praf | kg | 0.400 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 105 | 6200573 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | l | 0.660 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 106 | 6200676 - White spirit rafinat tip a stas 44 | kg | 0.332 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 107 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 5.410 |  |  | Depozit | 5.410 |  |  |
|  | 108 | 6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea | mc | 0.279 |  |  | Depozit | 0.280 |  |  |
|  | 109 | 6308432 - Jaluzele (storuri)venetiene din al.eloxat si accesorii | mp | 10.100 |  |  | Depozit | 0.220 |  |  |
|  | 110 | 6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi | buc | 65.250 |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 111 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 89.035 |  |  | Depozit | 0.100 |  |  |
|  | 112 | 6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) | buc | 8.400 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 113 | 6312345 - Element de fixare - suruburi autofiletantate pentru grinzi usoare si pt lemn tip swt, dimens 4,8X35 lindab | buc | 1,459.800 |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 114 | 6312383 - Tabla coama np 120/170 cu L = 200 MM (lindab) | buc | 16.220 |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 115 | 6312990 - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM | mp | 47.880 |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 116 | 6313332 - Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 29.840 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 117 | 6313356 - Diblu cu expandare marimea 10 | buc | 4.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 118 | 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658 | m | 0.200 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 119 | 6718272 - Profil pt.etansare din spuma polimerica | m | 8.110 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 120 | 6718374 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD2 58X3 MM | m | 38.046 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 121 | 6720353 - Folie pvc plast.tip R1. L = 1200-1400 GR = 1,2MM sti.49 | mp | 50.200 |  |  | Depozit | 0.080 |  |  |
|  | 122 | 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m | m | 14.000 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 123 | 6720779 - Pervazuri profilate din pvc | m | 8.200 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 5 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 124 | 7106296 - Distantier din material plastic | buc | 130.500 |  |  | Depozit | 0.130 |  |  |
|  | 125 | 7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro | m | 43.500 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 126 | 7300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69 | kg | 0.566 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 127 | 7301946 - Amoniac solutie calitatea I cu continut minim 25% | kg | 0.035 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 128 | 7304303 - Bait de nuc granulat | kg | 0.174 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 129 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 26.574 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 130 | 7308475 - Carton triplex 70x100/355 | kg | 0.001 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 131 | 7308669 - Ceara de parchet forma vara, solida tip a, bidon 10 Kg | kg | 0.348 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 132 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 0.005 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 133 | 7319010 - Doza de ramificatie D 21/4 | buc | 6.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 134 | 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza | buc | 19.000 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 135 | 7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip | buc | 1.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 136 | 7322837 - Freza rotativa cu cap widia | buc | 1.330 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 137 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 0.270 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 138 | 7324962 - Hartie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160G/mp-suluri | kg | 46.056 |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 139 | 7335349 - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie | ora | 11.820 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 140 | 7343982 - Rumegus din lemn | kg | 0.538 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 141 | 7344831 - Burghiu cu cap widia D14 MM | buc | 0.020 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 142 | 7344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D = 1,60 | kg | 0.174 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 143 | 7345136 - Silicat de sodiu solutie tip. sd stas 2902-67 | kg | 0.400 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 144 | 7345564 - Snur din azbest 22 MM | kg | 0.500 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 145 | 7348578 - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl | buc | 1.000 |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 146 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 264.400 |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 147 | 7800774 - Folie anticondens | mp | 175.176 |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 148 | 7800776 - Surub autofiletant de fixare | buc | 177.000 |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 149 | 7800780 - Coama pt invelitori tip lindab | m | 30.975 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 150 | 7800785 - Profil de etansare pentru invelitori | m | 59.000 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 151 | 7800794 - Profil de colt | m | 42.000 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 152 | 7800795 - Profil picurator (pentru terasa) | m | 12.540 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 153 | 7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei | kg | 8.208 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 154 | 7800821 - Sapa autonivelanta pe baza de ipsos | kg | 49.248 |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 155 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 8.968 |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 6 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 156 | 7801020 - Material marunt (aliaj cositor, apa tare, suruburi, piulite, steari) | % |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 157 | 7801035 - Material marunt | % |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 158 | 8000277 - Material marunt | % |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 159 | 8005903105 - Electrozi pentru lipit L-cu P6 de 2*2*500 MM | kg | 0.960 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 160 | 8006100338 - Solutie de etansare | KG | 0.192 |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 161 | 9002602844 - Placi austrotherm 30xps-G/035 50 MM cu lamba si uluc | MP. | 46.056 |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  | Greutate | 44.18 |  |  |
|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 7 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |