|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii hol acces si grup sanitar parter sediu IPJ. Obiectul:; 1 Reparatii hol acces si grup sanitar parter. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 100010005 - Amorsa pentru vopsitorii lavabile | kg | 0.132 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 2 | 100014316 - Usi din proflie pvc-tip gealan | mp | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 3 | 100018800 - Profil aluminiu picurator gresie, natur, 250cm, pentru finisarea treptelor de interior placate cu gresie | m | 8.750 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 4 | 100018802 - Aplica LED integrat cu senzor 24W, diametru 300 mm, raza actiune: 4 - 6m | buc | 7.000 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 5 | 20010013 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 6 | 20015037 - Usa pentru interior M18 850X2050 -conform cerinte caiet de sarcini | mp | 1.750 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 7 | 200150371 - Usa pentru interior M18 700X2050 -conform cerinte caiet de sarcini | mp | 8.160 |  |  |  | Depozit | 0.170 |  |  |
|  | 8 | 20019322 - Diferenta pret material | lei |  |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 9 | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388 | kg | 0.400 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 10 | 2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055 | kg | 46.880 |  |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 11 | 2100270 - Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1.640 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 12 | 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500 | kg | 7.700 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 13 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 990.503 |  |  |  | Depozit | 1.000 |  |  |
|  | 14 | 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S 1500 | kg | 2.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 15 | 2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2 | mc | 0.146 |  |  |  | Depozit | 0.200 |  |  |
|  | 16 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 241.570 |  |  |  | Depozit | 0.240 |  |  |
|  | 17 | 2101133 - Mortar de zidarie M 25 nisip S 1030 | mc | 0.110 |  |  |  | Depozit | 0.250 |  |  |
|  | 18 | 2101262 - Mortar special terasit ciment + mozaic marmura alb cu mica | kg | 1.312 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 19 | 2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm | mc | 0.038 |  |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 20 | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 2.597 |  |  |  | Depozit | 3.510 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 1 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 21 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0.009 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 22 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 0.266 |  |  |  | Depozit | 0.360 |  |  |
|  | 23 | 2202080 - Placa marm. alun cal.I g=2CM S 6815 | mp | 4.182 |  |  |  | Depozit | 0.230 |  |  |
|  | 24 | 2203199 - Treapta marm.alun G = 3CM L = 30CM | m | 7.000 |  |  |  | Depozit | 0.170 |  |  |
|  | 25 | 2400256 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-ga | mp | 60.060 |  |  |  | Depozit | 0.960 |  |  |
|  | 26 | 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939 | mp | 19.982 |  |  |  | Depozit | 0.830 |  |  |
|  | 27 | 2435091 - Element rac.gresie neglz.net.albe S 150X100X 8 C1 S5939 | m | 6.324 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 28 | 2442252 - Lavoar portelan F spatar L 2-600MM alb C2 S 1540 | buc | 2.020 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 29 | 2442757 - Vas closet col2-a portelan alb C. 1 S 2066 | buc | 3.030 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 30 | 2442769 - Vas closet col2-a portelan mono C. 1 S 2066 | buc | 1.010 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 31 | 2451241 - Pisoar portelan tip U1 alb C.1 S 2383 | buc | 2.020 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 32 | 2451849 - Etajera portelan tip E2.60 alb C.1 ni 567 | buc | 3.030 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 33 | 2453768 - Port - hirtie portelan ha-1 alb C.1 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 34 | 2453825 - Piedestal suspendat lavoar orhideea alb cod 79se6705 | buc | 2.020 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 35 | 2506694 - Oglinda geam tras slefuit 5X400X500 MM S 9042 | buc | 2.020 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 36 | 2600294 - Bitum pentru prot conductelor metal ingropate spp 70 S 2484 | kg | 0.310 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 37 | 2800015 - Bloc bca 290X240X138 MM | mc | 0.500 |  |  |  | Depozit | 0.550 |  |  |
|  | 38 | 2802947 - Contra-treapta din marmura de alun | m | 7.000 |  |  |  | Depozit | 0.180 |  |  |
|  | 39 | 2913263 - Dulap stejar cl.C g = 50/50-80/80MM L = 1-1,70M tiv | mc | 0.032 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 40 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 34.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 41 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 2.320 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 42 | 3064291 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 43 | 3305865 - Teava pentru instalatii.zinc nefil.ui - 15( 1/2) OL 32 1 S 7656 | m | 20.200 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 44 | 3335910 - Curbe din teva de cupru,-B- 90 GR. filet int-int. 18 MM | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 45 | 3336383 - Teava plumb marca pb99,96 presiune 18X 4 S 671 | kg | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 46 | 3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 S 671 | kg | 2.400 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 47 | 3336606 - Teava plumb marca pb3 scurgere 35X 2,5 S 671 | kg | 2.430 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 48 | 3666879 - Tabla din plumb S 490 pb 99,96 3 X 500 | kg | 0.540 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 49 | 3700390 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N | kg | 0.560 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 2 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 50 | 3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889 | kg | 0.700 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 51 | 4113764 - Reductie fonta maleabila N4 S 477 15X 8 zn F2 | buc | 1.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 52 | 4115396 - Teu fonta mal B1 S476 DN= 15 1/2 zn | buc | 4.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 53 | 4117899 - Cot fonta maleabila a1 S474 DN 15 1/2 zn | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 54 | 4120389 - Mufa fonta maleabila M2 ds S475 DN 15 1/2 sd zn | buc | 0.600 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 55 | 4123109 - Niplu fonta maleabila N8 S478 DN 15 1/2 zn | buc | 2.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 56 | 4123497 - Dop zincat fe dn 1/4 cod 45029000 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 57 | 4201092 - Surub fixare (portlant pentru baie simb.485 | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 4201107 - Surub fixare (buton) pentru oglinda | buc | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 59 | 4201316 - Baterie stat monocom lav leader mix alba cod 42L07470 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 60 | 4201409 - Baterie mono+fil cada+dus leader mix bleu cod 42L37100 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 61 | 4201743 - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot masc. S 261 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 62 | 4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" semiinaltime 3 S2377 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 63 | 4201949 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" inaltime S2377 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 64 | 4202474 - Robinet trec. fonta 1/2" a vent+mufa PN10 S6480 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 65 | 4202721 - Robinet termostatic drept DN 1/2 pentru teava OL cod 4O290403 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 66 | 4202735 - Robinet cu dublu reglaj pentru radiatoare 1/2 toli fc | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 67 | 4202785 - Sifon pentru lavoar tip butelie alama 1 S 9611 | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 68 | 4202917 - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D 50 C.1 S3690 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 69 | 4202931 - Sifon fonta pardoseala simplu ies.vert.D100 C.1 S3690 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 70 | 4203155 - Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 71 | 4203296 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama rac S9610 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 72 | 4203349 - Ventil scurgere lavoar.spalator 1 1/4 cu racord S9610 | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 73 | 4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 74 | 4204068 - Bratari tevi instalatii apa si gaze 1/2" | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 75 | 4500014 - Dezaerator manual radiatoare DN 3/8 cod 4O310418 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 76 | 4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli (arm.nefer.) | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 77 | 4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865 | m | 12.600 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 3 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 78 | 500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm | buc | 29.730 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 79 | 500000050 - Spuma poliuretanica | l | 1.982 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 80 | 500001219 - Vopsea lavabila pentru interior | kg | 0.715 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 81 | 500003058 - Adeziv gresie si faianta | kg | 1.400 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 82 | 500006639 - Aerisitoare | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 83 | 500007190 - Masa de spaclu, elastica pentru armare | kg | 54.756 |  |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 84 | 5105908 - Lampa semnalizare 3 cst nid. 829-60 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 85 | 5201192 - Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 86 | 5709265 - Radiator din teava de otel pentru baie cu H = 713MM si latimea de 600 MM | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 87 | 5820259 - Surub cap hexagonal grosolan M 8X 50 GR. 4.8 S 920 | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 88 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 11.600 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 89 | 5836935 - Surub cu cap inecat crestat L 4 X 30 F1 S 1452 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 90 | 5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | buc | 24.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 91 | 5840405 - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922 | buc | 10.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 92 | 5840766 - Piulita hexagonala grosolana B m 8 GR. 5 S 922 | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 93 | 5891519 - Crampoane de otel pentru placaje | kg | 1.599 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 94 | 5903105 - Electrod pentru lipit cupru L-cu P6 de 2X2x500 MM | kg | 0.320 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 95 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 0.612 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 96 | 5904813 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu D=3-3/250GR | kg | 0.004 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 97 | 600007173 - Conducta Teraplast din PVC U Rigid, multistrat, pentru canalizare exterioara, de diametru 110*3,2 mm, si lungimea de 2 m/buc, SN4 (SDR41)(KGEM), cu o mufa si o garnitura, cu inel L | m | 10.000 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 98 | 6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM | kg | 1.750 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 99 | 6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 1.160 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 100 | 6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581 | buc | 36.540 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 101 | 6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581 | buc | 4.310 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 102 | 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | buc | 0.100 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 103 | 6002150 - Pinza dubla pt.fierastra manual pt.metale (bomfaier) | buc | 0.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 104 | 6100797 - Grund miniu anticoroziv G.351-4 stas 3097-80 | kg | 0.574 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 4 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 105 | 6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74 | kg | 1.605 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 106 | 6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 | kg | 0.350 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 107 | 6101572 - Spuma poliuretanica | kg | 1.363 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 108 | 6102815 - Chit siliconic | kg | 0.478 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 109 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0.076 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 110 | 6104839 - Vopsea acrilica pentru zugravit emka lux | kg | 25.860 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 111 | 6108945 - Ulei de in sicativat U.001-13 stas 16-80 | kg | 0.045 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 112 | 6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 | kg | 4.280 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 113 | 6109482 - Pasta de lustruit 253 D.002-30 ntr 4900-72 | kg | 0.039 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 114 | 6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E ) | kg | 10.700 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 115 | 6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74 | kg | 32.100 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 116 | 6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76 | kg | 2.351 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 117 | 6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176 | kg | 2.772 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 118 | 6200729 - Parchetin, S 44 | l | 1.605 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 119 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 3.521 |  |  |  | Depozit | 3.520 |  |  |
|  | 120 | 6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea | mc | 0.079 |  |  |  | Depozit | 0.080 |  |  |
|  | 121 | 6202820 - Apa potabila | mc | 0.020 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 122 | 6313332 - Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 20.480 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 123 | 6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70 | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 124 | 6621650 - Placa teh.cauciuc gar.F ins.tex.rez.pet tip. na 5 MM | kg | 0.015 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 125 | 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet tip.PA 4 MM | kg | 0.043 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 126 | 6621844 - Placa marsit M 5-250X1,5 MM S 3498 | kg | 0.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 127 | 6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2 | m | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 128 | 6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2 | m | 1.500 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 129 | 6700456 - Tevi din P.v.C.rigid tip M 110X 5,3 stas 6675/2 | m | 5.100 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 130 | 6700602 - Teava din P.v.C.rigid tip G 50X3,7 stas 6675/2 | m | 8.160 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 131 | 6700975 - Teava din P.v.C.rigid tip M 32X 1,8 stas 6675/2 | m | 5.100 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 132 | 6712227 - Cot pvc tip U la 45 grade DN 32 nii 2167 | buc | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 133 | 6712259 - Cot pvc-U 45 GR dn 110 cod kab110X45 | buc | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 134 | 6712261 - Cot pvc-U 87 GR dn 110 cod kab110X87 | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 5 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 135 | 6712318 - Cot pvc tip U la 67 GR.30M DN 50 nii 2167 | buc | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 136 | 6712497 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 tip G s7175 | buc | 0.250 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 137 | 6712538 - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G s7175 | buc | 0.480 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 138 | 6712813 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 50- 50 nii 2167 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 139 | 6712849 - Ramificatie simpla pvc-U 45 grd. 110- 50 nii 2167 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 140 | 6713594 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 S 7176 | buc | 0.750 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 141 | 6713611 - Mufa pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 S 7176 | buc | 0.720 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 142 | 6714445 - Reductie pvc G tip B 32- 25 stas 7178 | buc | 0.150 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 143 | 6714471 - Reductie pvc G tip B 50- 40 stas 7178 | buc | 0.400 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 144 | 6714847 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 32 stas 7174 | buc | 0.300 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 145 | 6714861 - Teu pvc pt.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 stas 7174 | buc | 1.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 146 | 6718374 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD2 58X3 MM | m | 26.112 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 147 | 6718398 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5 | m | 64.200 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 148 | 6719598 - Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 149 | 6719861 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 2,0 lat = 1500 neimpr. S7361 | mp | 58.850 |  |  |  | Depozit | 0.180 |  |  |
|  | 150 | 6720297 - Usa din profile pvc tip rehau agco in 2 canate | mp | 2.900 |  |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 151 | 6720298 - Rezervor wc din mase termoplastice cu toate piesele | buc | 3.030 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 152 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 2.698 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 153 | 7307055 - Calafat din cilti de cinepa, alb miu-nii 16463-65 | kg | 0.130 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 154 | 7308308 - Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M | mp | 0.030 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 155 | 7308475 - Carton triplex 70x100/355 | kg | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 156 | 7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc | buc | 10.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 157 | 7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare | kg | 1.011 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 158 | 7317232 - Dicloretan cs. 17/73 | kg | 1.186 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 159 | 7319010 - Doza de ramificatie D 21/4 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 160 | 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 161 | 7322837 - Freza rotativa cu cap widia | buc | 0.140 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 162 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 0.335 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 163 | 7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | kg | 1.130 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 164 | 7335247 - Praf de frecat | kg | 1.558 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 6 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 165 | 7336204 - Racord flexibil, avand diametrul de 1/2 | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 166 | 7343982 - Rumegus din lemn | kg | 0.970 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 167 | 7346207 - Stearina | kg | 0.160 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 168 | 7800027 - Plasa din fibra de sticla | mp | 86.200 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 169 | 7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei | kg | 11.538 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 170 | 7800821 - Sapa autonivelanta pe baza de ipsos | kg | 69.228 |  |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 171 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 7.072 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 172 | 7801035 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 173 | 7811076 - Material marunt ( carpe, dreptare etc ) | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 174 | 8000277 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 175 | 8000992 - Mat.marunt-restaurari monumente istorice (din val.mat.) | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 176 | 8005893468 - Bolt de impuscat M6 | buc | 10.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 177 | 8005903105 - Electrozi pentru lipit L-cu P6 de 2*2*500 MM | kg | 0.120 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 178 | 8006100338 - Solutie de etansare | KG | 0.024 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 179 | 8521010 - Liant imbinare placi gipscarton (5 Kg/sac) | kg | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 180 | 8521060 - Banda fibra de sticla pt.rosturi latime=50MM-25M/rola | m | 15.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 181 | 8527030 - Placi gips-carton rezistente la foc gkf 12.5MM 1200/200 | mp | 10.500 |  |  |  | Depozit | 0.100 |  |  |
|  | 182 | 8535020 - Profil de structura cw 75/0.6/2600 din otel galvanizat | m | 7.000 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 183 | 8535041 - Profil de contur uw 75/0.6/4000 din otel galvanizat | m | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 184 | 8535105 - Profil (sina)pt.prot.colturi P.gc 25/25/2500 (aluminiu) | m | 5.500 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 185 | 8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid | buc | 40.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 186 | 8558011 - Surub montaj autofiletant 35MM/1000 superrapid | buc | 60.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  |  | Greutate | 13.43 |  |  |
|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 7 din; 7. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |