|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:; SC TOP ACTIV PROIECT SRL. Obiectivul:; Reparatii curente PP si locuinta de serviciu Ocna de Fier. Obiectul:; 1 Reparatii curente post de politie. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular C7 Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru. |  |
|  | Nr.; Denumirea meseriei; Consumul cu manopera - Om/ore -; Tarif mediu - Lei/ora -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Procent romani. 0; 1; 2; 3; 4 = 2 X 3; 5. |  |
|  | 1 | 10711 - Dulgher constructii categoria I | 26.196 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 10721 - Dulgher constructii categoria a II-a | 66.298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 10731 - Dulgher constructii categoria a III-a | 0.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 11531 - Instalator electrician categoria a III-a | 29.397 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 11611 - Instalator sanitar categoria I | 61.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 13131 - Tinichigiu santier categoria a III-a | 3.510 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 13410 - Dulgher constructii | 236.555 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 14100 - Electrician | 25.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 14400 - Faiantar | 30.080 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 15110 - Finisor mase plastice | 12.030 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 17130 - Instalator electrician | 38.549 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 17150 - Instalator incalzire + gaze | 26.325 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 17160 - Instalator sanitar | 38.109 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 17190 - Instalator ventilatorist | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 17300 - Ipsosar | 97.747 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 17410 - Izolator hidrofug | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 18100 - Lacatus | 9.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 18120 - Lacatus mecanic | 12.830 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 19770 - Montator prefabricate beton | 4.300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 19900 - Mozaicar | 27.292 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 20300 - Muncitor calificat | 8.568 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | 20600 - Muncitor de deservire | 0.389 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | 120.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 20650 - Muncitor deservire constructii montaj | 114.979 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 21100 - Muncitor necalificat | 18.426 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 21431 - Lacatus constructii metalice categoria a III-a | 63.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 24000 - Parchetar | 42.428 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 26400 - Sobar | 1.580 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 27110 - Sudor electric | 10.116 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 28100 - Tamplar | 11.382 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 28420 - Tinichigiu sant | 329.475 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 31000 - Zidar | 59.117 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 31060 - Zidar tencuitor | 2.230 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | 31110 - Zugrav vopsitor | 197.485 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | 319711 - Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I | 4.725 |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C7; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Ore Manopera | 1,736.020 | TOTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Proiectant, SC TOP ACTIV PROIECT SRL; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C7; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |