|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:; SC TOP ACTIV PROIECT SRL. Obiectivul:; Amenajari camera corp delict Caransebes. Obiectul:; 1 Amenajari camera corp delict Caransebes. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM | kg | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 2 | 2000822 - Plasa sudate tip 103 gq 84(19,8 Kg/buc) OL 37-1N | kg | 320.000 |  |  |  | Depozit | 0.320 |  |  |
|  | 3 | 20019322 - Diferenta pret material | lei |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 4 | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci | kg | 322.000 |  |  |  | Depozit | 0.330 |  |  |
|  | 5 | 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200) | mc | 4.030 |  |  |  | Depozit | 9.670 |  |  |
|  | 6 | 2200290 - Pietris ciuruit spalat,de mal, 7-30 MM | mc | 0.788 |  |  |  | Depozit | 1.260 |  |  |
|  | 7 | 2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM | mc | 20.625 |  |  |  | Depozit | 35.060 |  |  |
|  | 8 | 2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm | mc | 0.858 |  |  |  | Depozit | 1.160 |  |  |
|  | 9 | 2611580 - Zgura expd nesortata | mc | 16.500 |  |  |  | Depozit | 9.900 |  |  |
|  | 10 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 | mc | 0.014 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 11 | 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942 | mc | 2.552 |  |  |  | Depozit | 1.280 |  |  |
|  | 12 | 2904054 - Dulap molid-brad cl a tiv. G = 28-58mml = 4-6 MM lt = 7-15CM | mc | 0.819 |  |  |  | Depozit | 0.410 |  |  |
|  | 13 | 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942 | mc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.600 |  |  |
|  | 14 | 2906961 - Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50M | mc | 2.792 |  |  |  | Depozit | 1.400 |  |  |
|  | 15 | 2906962 - Rigla rasinoase cu muchii 58X78 MM | mc | 0.546 |  |  |  | Depozit | 0.330 |  |  |
|  | 16 | 2907904 - Grinda rasin cls B GR 100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00 M | mc | 2.184 |  |  |  | Depozit | 1.310 |  |  |
|  | 17 | 2908749 - Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6M | mc | 2.003 |  |  |  | Depozit | 1.000 |  |  |
|  | 18 | 2918677 - Dulapi fag tiviti 6CM gros.impregn.balot.pt.schela | mc | 0.018 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 19 | 2925412 - Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986 | mc | 0.007 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 20 | 2928361 - Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte | mp | 0.891 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 21 | 2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj | kwh | 33.375 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 22 | 3064291 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 23 | 3445641 - Otel lat 60X3MM pentru dispoz.prindere inclusiv suruburile | kg | 68.250 |  |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 24 | 3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1 | kg | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 25 | 3646082 - Panou tabla otel subtire (0,5MM) amprentata tip tigla ( lindab ) zn la cald acop exte cu plastisol, int lac | mp | 100.100 |  |  |  | Depozit | 0.480 |  |  |
|  | 26 | 3646101 - Pazie tabla zincata | buc | 3.640 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 27 | 3655210 - Tabla de aluminiu S 428 T 1,5 X1000X2000 al99,5 | kg | 27.590 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 28 | 3700390 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL37-1N | kg | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 29 | 3803128 - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889 | kg | 3.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 30 | 3803233 - Sarma moale obisnuita D = 2,5 MM, OL 32, S 889 | kg | 1.350 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 31 | 5822685 - Surub cap hexagonal grosolan M 20X 260 GR. 4.8 S 920 | buc | 63.700 |  |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | 32 | 5838567 - Surub cu cap patrat pt. lemn L 10 X 100 S 1455 | kg | 3.180 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 33 | 5840601 - Piulite hexag.grosolane a m 20 GR. 5 S 922 | buc | 63.700 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 34 | 5840948 - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 10 | kg | 1.272 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 35 | 5882178 - Saiba prec.plata pt.met a m 10 OL34 S 5200 | kg | 0.159 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 36 | 5883275 - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565 | buc | 63.700 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 37 | 5886851 - Cuie cu cap conic tip a1 2,5 X 60 OL 34 S 2111 | kg | 27.300 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 38 | 5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg | 28.070 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 39 | 5904574 - Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip C s 795 | mc | 0.178 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 40 | 5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30 | kg | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 41 | 600001958 - Racord jgheab-burlan colorat Wetterbest, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 42 | 600001966 - Jgheab colorat Wetterbest cu diametrul de 150 mm | m | 16.500 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 43 | 600001990 - Carlig Wetterbest aplicat, colorat cu lungimea de 210 mm, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 16.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 44 | 600002033 - Bratara Wetterbest jgheab, colorata, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 6.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 45 | 600002040 - Capac jgheab Wetterbest, colorat, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 46 | 600002047 - Contracarlig Wetterbest colorat, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 16.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 47 | 600002052 - Cot burlan Wetterbest colorat, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 12.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 48 | 600002059 - Prelungire burlan Wetterbest colorat cu lungimea de 90 mm, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 150 mm si burlan cu diametrul de 97 mm | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 49 | 600002077 - Element de evacuare Wetterbest, colorat, pentru sistemul de jgheab cu diametrul de 125 mm si burlan cu diametrul de 88 mm | buc | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 50 | 600012345 - Poarta auto Trutzi model Oradea partea stanga | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | 51 | 600012346 - Poarta auto Trutzi model Oradea partea dreapta | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | 52 | 6104975 - Vopsea ignifuga de interior I 107/I | kg | 364.000 |  |  |  | Depozit | 0.390 |  |  |
|  | 53 | 6201084 - Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382 | kg | 3.240 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 54 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 4.440 |  |  |  | Depozit | 4.440 |  |  |
|  | 55 | 6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi | buc | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 56 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 53.730 |  |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | 57 | 6311903 - Piesa de imbinare (element de legatura jgheab-jgheab) din tabla de otel zincata tip rsk sistem lindab | buc | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 58 | 6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept) | buc | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 59 | 6312347 - Element de fixare - suruburi autofiletantate pentru grinzi usoare si pt lemn tip sd6T, dimens 6,5X25 lindab | buc | 819.000 |  |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | 60 | 6312383 - Tabla coama np 120/170 cu L = 200 MM (lindab) | buc | 9.100 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 61 | 6718272 - Profil pt.etansare din spuma polimerica | m | 4.550 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 62 | 6719093 - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi | buc | 48.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 63 | 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m | m | 10.500 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 64 | 7300071 - Acetona tehnica de sinteza cal.I; stas 6366-69 | kg | 0.578 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 65 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 12.132 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 66 | 7329883 - Material textil netesut filtr sintet netesin lat 1,5m | m | 80.080 |  |  |  | Depozit | 0.050 |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 67 | 7335349 - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie | ora | 5.460 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 68 | 7344833 - Sirma de aluminiu T al99,5 D = 1,60 | kg | 0.178 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 69 | 7399999 - Material marunt. | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 70 | 7801020 - Material marunt (aliaj cositor, apa tare, suruburi, piulite, steari) | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  |  | Greutate | 69.97 |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Proiectant, SC TOP ACTIV PROIECT SRL; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "1" - Formular C6; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |