|  | Beneficiar:; Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Amenajare camera destinata ascultarii minorilor victime ale infractiunilor. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale. |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 1 | 20019322 - Diferenta pret material | lei |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 2 | 2100385 - Ciment de furnal cu adaosuri f 25 saci s 1500 | kg | 3.750 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 3 | 2100397 - Ciment II B 32,5(M 30) vrac | kg | 1,488.000 |  |  |  | Depozit | 1.490 |  |  |
|  | 4 | 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 | kg | 524.561 |  |  |  | Depozit | 0.530 |  |  |
|  | 5 | 2101122 - Mortar termoizolant baumit 50 | kg | 1.240 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 6 | 2101195 - Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) S 1030 | mc | 0.002 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 7 | 2200496 - Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 MM | mc | 0.030 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 8 | 2200575 - Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 MM | mc | 5.100 |  |  |  | Depozit | 6.880 |  |  |
|  | 9 | 2600933 - Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20M s 138 | mp | 6.136 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 10 | 2605828 - Vata minerala fara liant vrac tip I 70 Kg/mc | kg | 0.869 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 11 | 2611334 - Saltea vata sticla sps2 2000X1000X100MM S8077 | mp | 24.000 |  |  |  | Depozit | 0.220 |  |  |
|  | 12 | 2612121 - Plafon false armstrong textura cortega tip tegular | mp | 42.000 |  |  |  | Depozit | 0.150 |  |  |
|  | 13 | 2700006 - Perete rigips cu montanti metalici, simpli, panotaj 2 straturi ( 50 Kg/ mp ) tip cw 50/100 | mp | 51.600 |  |  |  | Depozit | 2.580 |  |  |
|  | 14 | 2928430 - Foaie usi sablon din pal | mp | 0.079 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 15 | 2930871 - Usa int ras.1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 884 = S1,848 | mp | 7.900 |  |  |  | Depozit | 0.130 |  |  |
|  | 16 | 2946765 - Pervazuri fag 30 X 20 X 800 xx cls.2 S 228/4 | m | 0.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 17 | 2950716 - Diblu din lemn | buc | 5.700 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 18 | 3704841 - Banda aluminiu M 1 X 10 al99 S5681 | kg | 0.060 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 19 | 4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865 | m | 21.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 20 | 5201192 - Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70 | buc | 20.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 21 | 5829126 - Surub cap inecat crestat sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571 | buc | 11.400 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 22 | 5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111 | kg | 0.855 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 1 din; 3. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 23 | 600000373 - Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat Ambiflux Ledcase 30 230VAC, 30W, 4200lm, 4000K, 595x595x45 (Lxlxh), cu optica 120 grade, cu montaj in caseta | buc | 8.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 24 | 600000485 - Buiandrug prefabricat Cemacon, din beton armat precomprimat in invelis ceramic, cu l=2,00 m si sectiunea 118x75 mm | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 25 | 6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM | kg | 0.300 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 26 | 6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581 | buc | 9.855 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 27 | 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 28 | 6002150 - Pinza dubla pt.fierastra manual pt.metale (bomfaier) | buc | 2.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 29 | 6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74 | kg | 13.850 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 30 | 6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80 | kg | 0.096 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 31 | 6104839 - Vopsea acrilica pentru zugravit emka lux | kg | 59.130 |  |  |  | Depozit | 0.060 |  |  |
|  | 32 | 6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75 | kg | 3.200 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 33 | 6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E ) | kg | 10.300 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 34 | 6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74 | kg | 30.100 |  |  |  | Depozit | 0.030 |  |  |
|  | 35 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 4.135 |  |  |  | Depozit | 4.140 |  |  |
|  | 36 | 6308432 - Jaluzele (storuri)venetiene din al.eloxat si accesorii | mp | 5.700 |  |  |  | Depozit | 0.120 |  |  |
|  | 37 | 6312700 - Profil tabla zn 0,6 MM pentru elemente orizontale | m | 20.400 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 38 | 6312701 - Profil tb zn 0,6MM pt elem verticale | m | 43.200 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 39 | 6312990 - Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 MM 600X600 MM | mp | 42.000 |  |  |  | Depozit | 0.070 |  |  |
|  | 40 | 6313356 - Diblu cu expandare marimea 10 | buc | 4.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 41 | 6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD 1 80X 2MM | m | 30.600 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 42 | 6718922 - Mocheta polirom. | mp | 42.000 |  |  |  | Depozit | 0.350 |  |  |
|  | 43 | 6719689 - Eticheta tubulare PVC | buc | 20.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 44 | 6720779 - Pervazuri profilate din pvc | m | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 45 | 7306661 - Bumbac de sters | kg | 5.963 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 46 | 7308475 - Carton triplex 70x100/355 | kg | 0.001 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 47 | 7319010 - Doza de ramificatie D 21/4 | buc | 10.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 48 | 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza | buc | 7.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 49 | 7322837 - Freza rotativa cu cap widia | buc | 0.490 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 50 | 7322940 - Fuior cinepa | kg | 0.046 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 2 din; 3. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | Nr.; Denumirea resursei materiale; U.M.; Consumul cuprins in oferta; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Furnizorul; Greuta- tea (tone). 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6; 7. |  |
|  | 51 | 7324699 - Hartie de ziar 50G/mp stas 260-70 in suluri | kg | 1.482 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 52 | 7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp | buc | 16.000 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 53 | 7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM | buc | 0.480 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 54 | 7344831 - Burghiu cu cap widia D14 MM | buc | 0.020 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 55 | 7348578 - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl | buc | 1.000 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 56 | 7800800 - Grund pentru amorsarea suprafetei | kg | 7.200 |  |  |  | Depozit | 0.010 |  |  |
|  | 57 | 7800821 - Sapa autonivelanta pe baza de ipsos | kg | 43.200 |  |  |  | Depozit | 0.040 |  |  |
|  | 58 | 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila | kg | 15.768 |  |  |  | Depozit | 0.020 |  |  |
|  | 59 | 7801035 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 60 | 7801094 - Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imbinare, pasta imbinare, hartie slefuit, apa, ghermele lemn) din valoarea materialelor explicitate | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 61 | 8000277 - Material marunt | % |  |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 62 | 8006720358 - Ferestre din profile pvc tip rehau S730 1C | mp | 3.000 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | 63 | 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C | MP | 2.700 |  |  |  | Depozit | 0.000 |  |  |
|  | TOTAL Materiale |  |  |  |  |  |  | Greutate | 17.05 |  |  |
|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Investitie - Formular C6; Pagina 3 din; 3. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |