                                           R O M ÂN I A   

              MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE 


              NESECRET


   INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


Reşiţa    

          INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN


              Nr. 95342  din 03.10.2023   
                                        CARAŞ-SEVERIN



              Ex. nr. 1

[image: image1.jpg]





                  
                                 Nr. ex. redactate 1
                                 SERVICIUL LOGISTIC

	
	
	A P R O B 

ȘEFUL INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

GEORGESCU CONSTANTIN-CATALIN


CAIET DE SARCINI
Achizitie directa

LUCRARI DE TRANSFORMARE MAGAZIE IN ARHIVA
POLITIA MUN.CARANSEBES, jud.CARAS-SEVERIN

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minime pe baza carora se elaboreaza propunerea tehnica de catre ofertant si care influenteaza elementele principale ale propunerii financiare.
I.PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE


Autoritatea contractanta : INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN

cu sediul in municipiul Resita, b-dul.Al.I.Cuza, nr.40, judetul Caras-Severin, cod fiscal 3228438, tel./fax. 0255/502244

II.OBIECTUL ACHIZITIEI


Obiectul prezentei achizitii il constituie executarea lucrarilor de reparatii necesare pentru transformarea unei cladiri existente cu functiunea de magazine, intr-o cladire care va adaposti arhiva.

Ofertantul are obligatia de a efectua intreaga gama  de lucrari specificata in prezentul caiet de sarcini si in listele cu cantitati de lucrari.


Unitatea achizitoare isi rezerva dreptul de a efectua modificari asupra cantitatilor de lucrari prevazute in prezentul contract, in functie de volumul si dinamica fondurilor bugetare alocate, cu notificarea prealabila a executantului.


In situatia in care autoritatii contractante nu i se mai asigura fondurile necesare derularii contractului de achizitie, aceasta isi rezerva dreptul de a cere executantului sistarea lucrarilor, iar in cazul in care nu a fost inceputa executarea contractului, rezilierea acestuia prin instiintarea prealabila a operatorului economic.

III.SURSA DE FINANTARE


Bugetul de stat

IV.VALOAREA ESTIMATIVA A CONTRACTULUI


Valoarea estimativa a contractului de lucrari, fara TVA este de 95.174,99 lei.
V.CONDITII TEHNICE

In vederea transformarii spatiului studiat, se impune executarea urmatoarelor categorii de lucrari:

a/lucrari de inchideri exterioare


-desfacerea invelitorii existente din tabla plana sau ondulata, aceasta fiind intr-un stadiu avansat de degradare;

-demontarea confectiilor metalice existente – pane metalice, deaorece acestea nu corespund din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii structurale;


-curatarea de rugina a structurii metalice existente : rigle , stalpi,etc;


-montarea de confectii metalice ( contravantuiri, suporti, etc.) montate prin sudura;


-grunduirea si vopsirea structurii metalice existente;


-montarea de pane de acoperis Z150x2,5 mm;


-montarea noii invelitori din panouri termoizolatoare cu grosimea de 40 mm;


-montarea de pane de perete C120x2,0 mm;


-montarea de panouri termoizolatoare de perete cu grosimea de 40 mm;


-montarea de flushinguri – solutie completa ( sorturi, coltare, banda de etansare, nituri, etc.)


-montarea unui sistem nou de preluare a apelor pluviale – jgheaburi si burlane

-montarea unei usi metalice, pline, rezistente la foc RI 90’

-lucrari de finisaje interioare


-curatarea tencuielilor interioare la peretii existenti;

-repararea tencuielilor interioare la spaleti


-pregatirea, amorsarea si zugravirea peretilor existenti;

-lucrari de instalatii electrice


-executarea unei instalatii electrice pentru iluminat si prize

Lucrarile care urmeaza a fi executate vor fi conform prezentului caiet de sarcini, in concordanta cu starea actuala a constructiei, cu cerintele beneficiarului si cu noile cerinte functionale.


Materialele necesare realizarii lucrarilor vor fi asigurate de catre ofertant.


Ofertantul are obligatia de a face dovada ca este autorizat, conform legislatiei in vigoare, sa execute lucrarile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.


Ofertantul are obligatia de a executa lucrarile in conformitate cu legislatia, standardele, prescriptiile si normativele tehnice in vigoare.


Ofertantul are obligatia de a utiliza la executia lucrarilor doar materiale, produse, procedee si echipamente pentru care exista agremente tehnice in vigoare.

Materialele utilizate vor fi insotite si de certificate de garantie.


Executantul are obligatia de a asigura transportul materialelor necesare executarii lucrarilor cu mijloacele de transport propria, precum si de a utiliza echipamente, instrumente si dispositive propria pentru indeplinirea responsabilitatilor respective.

VI.PREZENTAREA OFERTELOR

Ofertantul va prezenta un certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in care sa fie evidentiat domeniul de activitate al ofertantului.
Propunerea tehnica va cuprinde:

-o descriere a lucrarilor ce se vor executa, din care sa rezulte modul in care ofertantul va indeplini cerintele Caietului de sarcini;

-termenul de executie al lucrarilor;

-graficul fizic de executie a lucrarilor;

-angajament privind executarea contractului in conditiile impuse prin documentatia de atribuire.


Propunerea financiara va cuprinde:

-formularul de oferta (propunere financiara);

-formularele F1 si F2 prevazute in anexa 8 din HG 907/2016;

-formularele F3, conform listelor de cantitati afisate;

-formularele C6, C7, C8 si C9, liste cuprinzand consumurile de resurse materiale, consumurile cu forta de munca, consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii si consumurile privind transporturile, pentru intreaga investitie;

-fise tehnice/prospecte comerciale pentru principalele materiale folosite in lucrare ( lemn, tigla, jgheaburi si burlane, membrane hidroizolatoare, termoziolatie, etc), din care sa reiasa indeplinirea cerintelor minime de calitate).

Se va prezenta oferta respectand intocmai listele de cantitati de lucrari afisate.

Orice operator economic poate depune o oferta.

 
Achizitia lucrarilor de executie se face prin intermediul SEAP/SICAP.


Oferta tehnica si financiara va fi exprimata in lei, fara TVA.


Oferta financiara si toate documentele care o insotesc trebuie sa fie redactate in limba romana.


Perioada de valabilitate a ofertelor : oferta va fi valabila pana la finalizarea lucrarilor si incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.


Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.


Criteriul de evaluare si atribuire a contractului de realizare este : pretul cel mai scazut.


Dupa evaluarea ofertelor depuse si stabilirea ofertei castigatoare, fiecare ofertant implicat va primi comunicarea privind adjudecarea /neadjudecarea contractului.


Oferta ( propunerea tehnica si propunerea financiara) se va transmite .........


Data limita pentru prezentarea ofertei...................

VII.CONDITII DE LIVRARE


Lucrarile de executie vor incepe in termen maxim de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de executie de lucrari si emiterea comenzii ferme (initierea achzitiei in SEAP).


Termenul de executie al lucrarilor este de 45 de zile calendaristice, de la data semnarii Contractului.

VIII.CONDITII DE PLATA


Plata lucrarilor se va face prin situatii de lucrari confirmate de catre beneficiar, pentru care se va intocmi factura de plata.


Pe perioada de derulare a contractului, preturile nu se vor actualiza, ramanand ferme pe toata durata de valabilitate a acestuia.


Nu sunt acceptate plati in avans.


Achizitorul se obliga sa plateasca pretul lucrarilor in termen de 30 de zile de la inregistrarea facturii.

IX.TERMEN DE GARANTIE


Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului, fara TVA, in maxim 5(cinci) zile de la data semnarii contractului.


Garantia de buna executie se poate constitui in urmatoarele moduri:

-prin virament bancar in contul autoritatii contractante;

-printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;

-prin cont la dispozitia autoritatii contractante, deschis la Trezorerie sau o banca agreata de ambele parti.

Termenul de garantie a lucrarilor se va prevedea in contractul de executie a lucrarilor, dar nu va fi mai mic de 60 de luni, conform prevederilor legale.
X.RECEPTIA LUCRARILOR

Beneficiarul are dreptul de a efectua verificari privind cantitatiea si calitatea executiei lucrarilor pe toata durata derularii acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare.


Orice operatiune neefectuata la parametri tehnico-calitativi specificati in prezentul caiet de sarcini, normative si prescriptii tehnice, va fi adusa imediat la cunostinta executantului de catre autoritatea contractanta si va fi refacuta imediat ce a fost constatata, pe cheltuiala executantului.


Lucrarile vor fi finalizate la termenul prevazut in contract, orice depasire a acestuia atragand dupa sine calcularea si perceperea de penalitati.


Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua in conformitate cu legislatia in vigoare.

XI.CERINTE PRIVIND RESPECTAREA PROTECTIEI MUNCII SI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Executantul este responsabil pentru implementarea si respectarea masurilor privind Normele de Protectia Muncii si PSI in conformitate cu legislatia in vigoare, pe intreaga perioada de derulare a contractului.

Executantul este responsabil pentru siguranta tuturor persoanelor de pe santier.


Executantul este responsabil de toate aspectele legate de sanitate si siguranta pe santier.


Cerintele impuse vor fi considerate minime.


Orice oferta care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare doar in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale impuse prin prezentul Caiet de sarcini.

[image: image2.jpg]



