|  | Beneficiar:; Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Amenajare camera destinata ascultarii minorilor victime ale infractiunilor. Obiectul:; 01 Amenajare camera destinata ascultarii minorilor. Stadiul fizic:; 02 Instalatie electrica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent*; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPEE24A# - Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta); BUCATA; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; RPCU11B3 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea de 31-80 cmp în zidarie de beton sau piatra; m; 120.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; EC03A1 - Cablu energie montat cu scoabe pe console fix.cu dibluri metal cond.< 10 mmp.; m; 65.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu NHXH E90 3x4mmp, pozat in tub de protectie din PVC D=25mm, alimentare tablou 40 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 3x1,5mmp, montat in tub - 60 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 1 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu C2XH 3x2,5 mmp, montat in tub - 60 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 8; EC07A# - Cablu cu 2-19 cond. de 0. 75 mmp, 2-12 cond. de 1 mmp sau 2-9 cond. de 1,5-2,5 mmp pentru instalatii electrice de comanda, demnalizare, blocare, montat liber prin asezare pe fundul canalelor; m; 60.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare cablu internet cat 6e montat in canal PVC - 60 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; EA01B1 - Tub izolant ip-pvc montat ingropat cu D=25MM; m; 120.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare tub de protectie rigid din PVC D=25mm, inclusiv accesorii montaj - 60 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare tub de protectie rigid din PVC D=20mm, inclusiv accesorii montaj - 60 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; EA14A# - Doza centralizatoare pentru conductori montati in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent; buc; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; 7319010 - Doza de ramificatie D 21/4; buc; 10.000.. 14; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 4.000.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 2 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare intrerupator simplu 10A/230V, montaj aparent-4 buc; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 14.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 14.000.. 17; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare priza simpla aparenta 16A/230V cu contact de protectie, min.IP54 -2 buc; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare canal cablu cu accesorii pentru prize -5 m; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare priza montata pe pat de cablu -12 buc; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare priza net montata pe pat de cablu -6 buc; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 21.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 3.000.. 22; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare ansamblu priza simpla P+N+PE 16A/230V + priza date RJ45, montaj incastrat, inclusiv rama 4 locuri, culoare rosie -3 buc; lei. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 3 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 23; EE01G01^ - Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat de tip Ambiflux LedCase, montaj in caseta; buc; 8.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 23.1; 600000373 - Corp de iluminat cu led pentru tavan casetat Ambiflux Ledcase 30 230VAC, 30W, 4200lm, 4000K, 595x595x45 (Lxlxh), cu optica 120 grade, cu montaj in caseta; buc; 8.000.. 24; EF02A# - Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea de 50-150 kg; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24.1; 7348578 - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl; buc; 1.000.. 25; RPEG09B% - Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor tip ...1), avand lungimea de: 0,51-1,5 M; buc; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 25.1; 4826892 - Conductor fy 1X 2,5 S 6865; m; 21.000.. 26; EF06A# - Racordarea conductoarelor cu sectiunea pana la 50 mmp din al sau cu la borne (aparate, motoare, tablouri); buc; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 26.1; 5201192 - Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70; buc; 20.000.. 27; EB12B# - Etichete pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice; buc; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 27.1; 6719689 - Eticheta tubulare PVC; buc; 20.000.. 28; EH01A# - Incercarea cablului de energie electrica de maximum 1 kv; buc; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 29; EH05B# - Incercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, panou electric sau dulap metalic; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 4 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 5 din; 5. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |