|  | Beneficiar:; Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente imobile IPJ. Obiectul:; IPJ01 Reparatii curente imobile. Stadiul fizic:; 02 Reparatii curente Post de Politie si locuinta Racasdia. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata; mp; 245.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla; m; 81.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 13.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km; tona; 13.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme; m; 35.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCH07C1 - Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi clesti; m; 25.362. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; RPCH07E1 - Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane; m; 20.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 8; RPCH09A1 - Consolidarea sarpantelor executate cu scoabe; kg; 15.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala; mp; 245.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942; mc; 4.920.. 10; CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa; mp; 245.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat; buc; 4,424.000.. 11; RPCI09A1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle profilate din argila arsa sau mortar de ciment; m; 43.900. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; 600003530 - Tigla ceramica de coama presata Tondach pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice Tondach: Rumba, Twist, Bolero, Tango Plus, de culoare rosu; buc; 176.000.. 12; RPCI13C1 - Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigla profilata; mp; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; RPCI37G1 - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri; buc; 3.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite; m; 52.900. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14.1; 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv; mc; 0.106.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente; mp; 26.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 CM, prefabricate; m; 64.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; 7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro; m; 64.800.. 17; CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate; m; 16.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m; m; 16.500.. 18; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 24.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |