|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Politia rurala Bozovici. Obiectul:; 1 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 02 Reparatii finisaje interioare. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade -asimilat curatare zugraveli interioare; mp; 109.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; IZA07A - Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicata in patru straturi ; -asimilat tratament de asanare a tencuielilor afectate de infiltratii; mp; 39.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi; mp; 98.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane .; mp; 11.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare; mp; 109.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante; mp; 109.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; CD22A% - Tavane suspendate cu placi acustice de 600 X 600 MM pe caroiaj; mp; 23.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 1 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 7; 600006540 - Placi casetate Rigips, tip Decogips, model Capri, muchie A, de dimensiuni 600x600x15 mm; mp; 23.000.. 8; RPCT19XB - Desfacerea pardoselilor din parchet,pe dusumele oarbe inclusiv dusumelele fara recuperarea metriale.; mp; 23.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; RPCA03A1 - Sapaturi de pamant in spatii limitate, avand peste 1,00 M latime, cu taluz vertical pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati pana la 20MC la un punct de lucru cu maluri nesprijinte si maximum 2,00M adancime; mc; 5.850. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 10.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km; tona; 10.500. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; TSD16A1 - Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 MM,prevazut sub prisma de balastare C.f., compactat cu: rulou compresor de 10-12 T; mc; 2.330. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 12; 6720353 - Folie pvc plast.tip R1. L = 1200-1400 GR = 1,2MM sti.49; mp; 23.300.. 13; IZF12G1 - Izol.term.in camere frig la pard.cu placi polistiren celular tip 1 intr-un strat -strat polistiren extrudat 5 cm sub placa pardoselii; MP.; 23.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13.1; 9002602844 - Placi austrotherm 30xps-G/035 50 MM cu lamba si uluc; MP.; 23.533.. 13; 2001008 - Plasa sudate tip 120 gq 332(77,2 Kg/buc) OL 37-1N; kg; 151.500.. 14; CA01J1 - Turnare beton simplu in straturi de 5-20CM pt.egalizari la constructii edilitare(apeducte,canale; mc; 2.330. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 2 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; CZ0106F1 - Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ;; mc; 2.350. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; RPCK44B% - Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta; mp; 23.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special; mp; 23.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18; RPCK13B1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari; m; 28.300. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 18.1; 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1; mp; 28.866.. 19; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 15.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 3 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "02" - Formular F3; Pagina 4 din; 4. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |