|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Politia rurala Bozovici. Obiectul:; 1 Reparatii curente. Stadiul fizic:; 04 Reparatii instalatii. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; SC26A2 - Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens .500X600MM; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; IA22A1 - Boiler orizontal cu serpentina,capacitate de: 160L -asimilat montaj boiler cu serpentina capacitate 80 litri; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; SB44B1 - Sifon de pardoseala din fonta emailata avind D= 50MM,simplu; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; RPSC06B1 - Inlocuire complet cada pentru dus fonta email cu racord lateava de scurgere din plumb; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4.1; 4200787 - Cada pentru dus din fonta email.tip.1 C2 patrata S6110; buc; 1.000.. |  |
|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 1 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "04" - Formular F3; Pagina 2 din; 2. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |