|  | Beneficiar:; Inspectoratul de Politie al jud.Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente imobile IPJ. Obiectul:; IPJ01 Reparatii curente imobile. Stadiul fizic:; 05 Reparatii curente Post de Politie si locuinta Domasnea. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari. |  |
|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 1; RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata; mp; 94.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 2; RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla; m; 29.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 3; TRI1AA01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1; tona; 3.760. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 4; TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km; tona; 3.760. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 5; RPCH07A1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi capriori prin dublare intre doua reazeme; m; 10.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 6; RPCH07C1 - Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi clesti; m; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 7; RPCH07E1 - Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane; m; 4.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 1 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 8; RPCH09A1 - Consolidarea sarpantelor executate cu scoabe; kg; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala; mp; 94.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 9; 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942; mc; 1.900.. 10; CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa; mp; 94.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 10; 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat; buc; 1,692.000.. 11; RPCI09A1 - Reparare coamelor la invelitori din tigle profilate din argila arsa sau mortar de ciment; m; 8.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 11; 600003530 - Tigla ceramica de coama presata Tondach pentru acoperisuri realizate cu tigle ceramice Tondach: Rumba, Twist, Bolero, Tango Plus, de culoare rosu; buc; 33.000.. 12; RPCI13C1 - Reparatia dolilor, paziilor, imbracatul cosurilor, aticelor, la invelitorile de tabla cu jgeab, solzi, olane azbociment cu placi plane sau ondulate, eternit din tabla zincata de 0,5 MM grosime, avand O latime desfasurata de maximim 50 CM la la imbracatul cosurilor, aticelor pentru invelitori din tigla profilata; mp; 2.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 13; RPCI37G1 - Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente cacila din tabla zincata de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14; CE19D1 - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite; m; 16.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 14.1; 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M lat = 16-30cmlung.tiv; mc; 0.032.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 2 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 15; RPCH13A1 - Streasina infundata, din scanduri de rasinoase faltuite si geluite pe O parte, cu O grosime initiala de 24 MM, inclusiv paziile necesare din scanduri de brad de 28 MM grosime fara console aparente; mp; 8.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; CE13C1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunda, cu diametrul de 15 CM, prefabricate; m; 16.200. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 16; 7110004 - Jgheab PVC stabicor DN 125 L = 2 m. maro; m; 16.200.. 17; CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15,4 CM uzinate; m; 24.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 17; 6720456 - Burlan din PVC dur tip bramac sistem stabicor cu D = 100 mm si L= 2 m; m; 24.800.. 18; RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din lemn .; mp; 30.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; CK01A1 - Ferestre din lemn la constructii cu H= 0-35M cu suprafata tocului < 1,00mp. -asimilat ferestre PVC; mp; 14.700. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 19; 8006720362 - Ferestre din profile pvc tip rehau S712 2C; MP; 14.700.. 20; CK03B-2# - Usi din lemn simple si usi pentru balcon,finisate la producator,interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, la constructii cu H <= 35 M; mp; 7.900. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 20; 2930871 - Usa int ras.1C.foaia usi pan furn.plin.2090X 884 = S1,848; mp; 7.900.. 21; CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole; mp; 7.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 3 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 22; CA01J1 - Turnare beton simplu in straturi de 5-20CM pt.egalizari la constructii edilitare(apeducte,canale; mc; 0.160. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 23; CZ0106F1 - Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana la 31 MM, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii necentralizate ;; mc; 0.160. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24; CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu; mp; 5.400. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 24.1; 2428696 - Placa gresie neglz.netede brune F 200X200X16 C1 S5939; mp; 5.562.. 25; CG12A1 - Scafe sau plinte din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment marca M 100-T; m; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 25.1; 2436564 - Element rac.gresie neglz.net.brune F 150X100X 8 C1 S5939; m; 6.120.. 26; CG36A* - Pardoseala din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport elastic (folie) si fixate intre ele cu adeziv special; mp; 38.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 27; RPCK13B1 - Plinte din lemn de stejar, fag, de 15 CM grosime si maximum 15 CM latime, curatite si montate pe dibluri cu suruburi de alama in trepte la scari; m; 39.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 27.1; 2960400 - Frizuri stejar,cer 22 X 50 X 600 xxx S 228/1; mp; 39.780.. 28; RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade -asimilat curatare zugraveli interioare; mp; 128.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 29; RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi; mp; 128.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 4 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 30; RPCJ36B1 - Glet de ipsos pe tenc.int.dris.de 3 MM.grosime executat cu pasta ipsos la tavane .; mp; 47.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 31; CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare; mp; 265.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 32; RPCR07B1 - Zugraveli de calitate superioara in culori de apa la pereti si tavane pe tencuieli noi, in constructii existente, in cantitati de peste 250 mp; mp; 265.100. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 33; RPEG17G% - Demontarea tablourilor electrice cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 34; RPEC15A% - Demontat: loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pana la 3 M inaltimea camerei; buc; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 35; RPEE24A# - Demont.aparat.el.unipolare(intrerup,comutat,prize pt.desfiintare /inlocuire,buton act.distanta); BUCATA; 12.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 36; EB01A# - Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp; m; 180.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 36.1; 4826880 - Conductor fy 1x 1,5 s 6865; m; 185.400.. 36.2; 4833057 - Conector pentru 2 - 3 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 1,5 mmp; buc; 36.000.. 37; EB01A# - Conductor de al sau cu, izolat, introdus in tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea pana la 4 mmp; m; 180.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 37.1; 4826892 - Conductor fy 1x 2,5 s 6865; m; 185.400.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 5 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 37.2; 4833058 - Conector pentru 2 - 4 conductoare din cupru monofilar avand sectiunea de 2,5 mmp; buc; 36.000.. 38; EF02A# - Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea de 50-150 kg; buc; 1.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 38.1; 7348578 - Tablou de distributie im 12 cut+2ct+1ctl; buc; 1.000.. 39; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 39.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 6.000.. 39; 8005536236 - Priza monobloc st dubla simb 158 250V 10a ni3185 -asimilat priza dubla modulara 16A/230V cu cadru rama si suport; BUCATA; 6.000.. 40; ED01B# - Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat inclusiv doza de aparat; buc; 6.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 40.1; 7319113 - Doza simpla cu intrerupator sau priza; buc; 6.000.. 41; YC01 - Diferenta pret material lei -procurare intrerupator dublu modular-6 buc; lei; 186.785. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 42; EE08A# - Armatura de iluminat impermeabila sau etansa cu glob de sticla montata pe dibluri din material plastic; buc; 5.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 42; 5100350 - Lampa incandescenta bal.clara E27 OL 240 V 60W s6115 -asimilat plafoniere etanse 2xE27 2x60W IP54; buc; 1.000.. 42; 6432994 - Panou el.spat.aplica aminopl E27 60W aa+D b 11324 barem -asimilat aplica E27 2x60W; buc; 4.000.. 43; CM06G1 - Geamuri laminate (ornament, riglate sau armate) si geamuri termoizolante, montate pe tamplarie metalica sau la parapete de balcon sau scari livrate la masuri libere riglate montate cu chit de miniu si baghete metalice, la ochiuri peste 0,5 mp; mp; 19.600. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 6 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | SECTIUNEA TEHNICA; SECTIUNEA FINANCIARA. Nr.; Capitol de lucrari; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; TOTALUL (fara TVA) - Lei -. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 x 4.. 44; RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata; mp; 9.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 45; RPCH32B# - Desfacere: sarpanta acoperisului, desf.tuturor elem.componente, incl.sortarea materialelor; MP; 9.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 46; CE29B-1# - Sarpante din ferme pentru acoperisuri, din lemn ecarisat sau scanduri cu lungimea mai mica sau egala de 8 m, executate la un punct de lucru la acoperisuri grele, din lemn ecarisat pentru ferme cu lungimea intre 8 si 14 m; mp; 9.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 46.1; 2913299 - Dulap stejar cl.b G = 50/50-80/80mm L = 1,80-4m; mc; 0.000.. 46.2; 2913259 - Rigla stejar scurte cls D gR = 58-96 mm L = 1,50-2,50 m; mc; 0.000.. 46.3; 2913407 - Grinda stejar gR = 120mm laT = 120mm lun G = 1,80m s 8689; mc; 0.000.. 46.4; 5886772 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111; kg; 2.700.. 46.5; 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 schimb; ora; 0.765.. 46; 2907904 - Grinda rasin cls B GR 100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00 M; mc; 0.250.. 47; CE20A1 - Rigle din lemn de rasinoase asezate în lungul capriorilor de beton armat prefabricat sau metalici la invelitorile din tigla arsa sau placi de azbociment plane la acoperisuri fara astereala; mp; 9.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 47; 2905993 - Sipca rasinoase bruta clasa C gR = 30-48 mm L = 1,50-2,50 M s 942; mc; 0.190.. 48; CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa; mp; 9.000. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. 48; 600003449 - Tigla ceramica presata Tondach Twist, culoare : maro, mat satinat; buc; 162.000.. 49; TRA02A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.; tona; 16.800. material:. manopera:. utilaj:. transport:.. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 7 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |

|  | TOTAL 1 (Cheltuieli directe). Greutate Materiale (tone); Ore Manopera; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL.. Recapitulatie; Valoare; Material; Manopera; Utilaj; Transport; TOTAL. Alte cheltuieli directe. Contribuția asiguratorie pentru muncă. T2 = T1 + Alte cheltuieli directe. Cheltuieli indirecte. Cheltuieli indirecte. T3 = T2 + Cheltuieli indirecte. Beneficiu. Profit. T4 = T3 + Beneficiu. TOTAL GENERAL (fara TVA).. TVA (19.00%). TOTAL GENERAL (inclusiv TVA).. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beneficiar, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Deviz "05" - Formular F3; Pagina 8 din; 8. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |