|  | Beneficiar:; IPJ Caras-Severin. Executant:. Proiectant:. Obiectivul:; Reparatii curente Post de politie si locuinta de serviciu Ramna. Obiectul:; 01 Reparatii curente. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Formular F4 Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari. |  |
|  | Nr.; Denumirea; U.M.; Cantitatea; Pretul unitar (fara TVA) - Lei -; Valoarea (fara TVA) - Lei -; Nr. fisa tehnica. 0; 1; 2; 3; 4; 5 = 3 X 4; 6. |  |
|  | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | CT-01 Termosemineu pe combustibil solid, complet echipat, 8-12 kW | buc | 2.000 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2 | CT-02 Boiler electric 80 litri | buc | 3.000 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3 | CT-03 Pompa circulatie agent incalzitor pt.incalzire D=2 mc/h H=3,3 mCA 220 V/50 Hz | buc | 2.000 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Echipamente in 01 Reparatii curente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiar, IPJ CARAS-SEVERIN; Sef proiect; Ofertant. |  |  |
|  | Obiect "01" - Formular F4; Pagina 1 din; 1. |  |  |
|  | Formular generat cu programul; (www.eDevize.ro). |  |  |