## F3 - 131.2.1
Obiectivul: INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI CARAS SEVERIN
Obiectul: POST POLITIE POJEJENA
Devizul: LUCRARI DE REPARATII
Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA | [6 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr | Simbol | Capitolul de lucrari |  |  | UM | Cantitatea | Pretul unitar (Lei) | Pretul total (Lei)
1 | CK01A1 | Ferestre din lemn la constructii cu construcţii cu înălţimea până la 35 m inclusiv, pentru ferestre cu suprafaţa tocului până la 1,00 m2 inclusiv; |  |  | mp | 4.5 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
1.1 | Material | FERESTRE PVC 150X150 MM |  |  | mp | 4.5 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
2 | CG02A1 | Pardoseli din parchet cu parchet de stejar sau fag1) montat la 45° prin batere în cuie, în încăperi cu suprafeţe până la 10 mp inclusiv; |  |  | mp | 61.4 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
2.1 | Material | PODELE LAMINATE, INCLUSIV FOLIE , PERVAZURI |  |  | mp | 64.47 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
3 | CG11A1 | Pardoseli din plăci din gresie ceramică patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu |  |  | mp | 14.6 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
3.1 | 2419322 | Placa gresie neglazurate netede s 100x100x10 C1 s5939 |  |  | mp | 15.038 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
4 | CI06A1 | Placaj din faianţă la pereţi şi stâlpi plăci ...l) de aceeaşi culoare şi acelaşi format, fixate cu mortar de ciment marca M 100—T cu adaos de var pastă de circa 2 cm grosime, la încăperi cu suprafaţa mai mică de 10 m2; |  |  | mp | 10.2 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
4.1 | 2401806 | Faianta alba decor monoc m.dr. 150x150x5,5 c. 2 s233 |  |  | mp | 10.7099 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
5 | CK14A1 | Uşi metalice confecţionate din profiluri de oţel uşi metalice într-un canat, cu suprafaţa tocului până la 5 mp inclusiv ; |  |  | mp | 1.9 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
6 | Material | USA METALICA EXTERIOARA |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
7 | RPCI05A# | Reparare inv. tigla profil,cu tigla si coame argila la acoperisuri fara astereala,pe sipci |  |  | mp | 26 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
8 | CN04A1 | Vopsitorii la interior şi exterior, la pereţi şi tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe tencuieli drişcuite; |  |  | mp | 320 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
8.1 | 20011249 | Vopsea lavabila |  |  | kg | 128 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
9 | CE15A1 | Glafuri şi copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime cu lăţimea desfăşurată până la 15 cm, orice lungime, pe un strat de carton bitumat |  |  | m | 9.6 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
9.1 | 2101320 | Mortar M 100 T cz 0209 a 1 |  |  | mc | 0.0288 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
10 | SC13A1 | Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . . |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
10.1 | 2442744 | Vas closet iesire prin pard semina alb cod 79se0402 |  |  | buc | 1.01 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
11 | SC16B2 | Rezervor pentru spalare vas wc,din mase plastice, Montare la inaltime,cu dibl. de lemn pe zid de beton |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
12 | SC07B1 | Lavoar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri de lemn pe zid de beton |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
12.1 | 2437984 | Lavoar portelan f.spatar l 2-550mm alb c. 2 s1540 |  |  | buc | 1.01 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
12.2 | 4203478 | Consola cu un brat emailata 420mm cal.1 s 3343 |  |  | buc | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
13 | SD06A1 | Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar avand d=1/2 toli |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
13.1 | 4201299 | Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001 |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
14 | SC26A1 | Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
15 | SA17H1 | Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d=110 mm |  |  | m | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
16 | SA17D1 | Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in conducte de distributie d= 50 mm |  |  | m | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
17 | SB04C1 | Coturi curbe sau reductii de fonta pentru canalizare,etans. fringhie gudron. si plumb avand d=100 mm |  |  | buc | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
18 | SB17C1 | Coturi pvc-u,pentru canalizare,cu imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2 grade,avand d= 50 mm |  |  | buc | 2 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
19 | IC35B1# | Teava din polietilena armata de inalta densitate su poliprop. armata sau nearmata montata la leg. corp. aparatelor de incalzire in instal. de incalzire centr. cu diametrul ext. de 20 mm |  |  | m | 4 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
19.1 | 6716502 | Teava din polipropilena cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25 mm |  |  | m | 4.12 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
20 | SB44B1 | Sifon de pardoseala din fonta emailata avand d= 50mm,simplu |  |  | buc | 1 | 0 | 0
[6 empty] | Material: | 0 | 0
[6 empty] | Manopera: | 0 | 0
[6 empty] | Utilaj: | 0 | 0
[6 empty] | Transport: | 0 | 0
Total ore manopera (ore) | [7 empty] | 0
Total greutate materiale (tone) | [7 empty] | 0
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Alte cheltuieli directe
Coeficient |  | Valoare | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Contributia asiguratorie pentru munca |  | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Material | Manopera | Utilaj |  | Transport | Total
Total Cheltuieli Directe |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cheltuieli indirecte |  | % | [5 empty] | 0
Profit |  | % | [5 empty] | 0
Total General fara TVA | [6 empty] | 0
TVA (19%) | [6 empty] | 0
TOTAL GENERAL (Lei) | [6 empty] | 0
Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;